独山子校区监控点巡视报告

巡视时间：2016年3月7日

巡 视 人：孙如田、李进良、王林槐、苏磊、李帅、张旭、高琪

一、教学区监控

1、二号教学楼在教学楼的东门、西门、西大厅楼梯、一楼东头过道各有一个监控头，除西门外工作正常，西门监控已经保修。

2、三号教学楼外侧在教学楼的东北门、南大门、后门及楼顶向东方向各有一个监控头，工作正常。内部在大厅和教学楼正门各有一个监控点，工作正常。

3、四号教学楼外侧分别在楼顶的北侧、东南侧及东北侧各有一个监控点，工作正常。

四号教学楼内部一至五楼分别在南、北楼梯口，南北走廊各有一个监控点，工作正常；在负一层电梯口及六楼的南、北楼梯口出各有一个监控点，工作正常。

4、老图书馆外侧在门前的南、北侧，大报告厅红门前各有一个监控点，工作正常。内部在正门和北侧楼梯口有个监控点，工作正常。

5、汽车系目前设备离线。

6、运动场南、北侧各有一个监控点，工作正常。

7、机械系办公室走廊、车工实习车间外、焊接实习车间内各有一个监控点，工作正常。

8、石化楼楼前、一楼大厅的东侧和西侧各有一个监控点，工作正常。

9、基础实验楼东门、老石工平房、基础实验楼大厅各有一个监控，除大厅监控外工作正常。大厅监控已报修。

二、宿舍区监控

1、一号和二号宿舍楼外侧，在楼前的东西两侧，楼后的东西两侧及正门处各有一个监控点，工作正常。

宿舍楼内部一至四层分东、西侧各有一个监控点，除二号宿舍楼三楼东外，其余工作正常。

问题监控点已报修。

2、五号宿舍楼外侧在东北、东南、西北、西南侧各有一个监控点，工作正常。

宿舍楼内部一至五层，分楼东、西、中各有一个监控点，其中各层中间部分的监控点正在维修，其余点工作正常。在一楼西入口出有一个监控点，工作正常。

3、六号宿舍楼外侧在宿舍楼东、西侧，楼前，楼顶西侧，楼前西侧各有一个监控点，工作正常。宿舍楼内部没有监控。

三、办公区监控

1、东大门的南侧，北侧，西北侧各有一个监控点，工作正常。

2、西大门南侧，北侧各有一个监控点，工作正常。

3、机关楼外侧的正门，东门，内部2楼财务室走廊，各有一个监控点，工作正常。

4、收费室门前有个监控点，工作正常。

5、电教楼正门，西门和东门各有个监控点，工作正常。

6、桃李园后门有个监控点工作正常。

三、学生食堂

1、大汉餐食堂在内部东北、东南、西北、西南各有个监控点，工作正常。

2，大民餐食堂在内部西北、西南侧各有个监控点，工作正常。

3、调剂食堂汉餐的西北、东南、西南侧各有个监控点，工作正常；民餐西南、西北有个监控点，工作正常。

4、澡堂内部大厅有个监控点，工作正常。

独山子校区综合管理办公室

2016年3月7日