        独校区出租房安全检查通报

3月1号，学院在新校区召开安委会，在会上周刚副院长通报了学院独山子校区安全检查情况，特别是独校区的平房出租安全隐患较多，针对此情况，学院总务处、机动安全处、保卫处于3月16日晚对平房出租户进行安全大检查，对发现的安全问题，作如下总结：

绝大多数出租房电线用的是铝芯线，不合规范，房间内电线乱拉、乱接情况严重，存在较大的安全隐患。

平房出租私自开设店铺，电线布设凌乱，存在安全隐患。存在“三合一”情况。
出租房内易燃物品堆放杂乱，容易引起火灾。

整改措施：

1、对不合格的电线铝芯线进行更换，私拉乱接的电线给予拆除，重新布设。

2、对堆积易燃物品的出租户，要求限期整改。

3、对存在“三合一”情况的出租户，坚决取缔。

                                      机动安全处

                                    2016年3月17号

违章图片：

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



