

克拉玛依职业技术学院安全自检自查统计表

（2017年 2月）

	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	违章描述
	协助整

改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	1
	石油化学工程系
	精技楼
	2017.2.13
	安全出口指示灯损坏:一楼东侧楼梯口，二楼210处，三楼310处两个，大厅门口处。

应急灯损坏:一楼西侧楼梯口，四楼404B
	克拉玛依市独山子区鑫博消防设备有限公司
	
	
	龚卫军
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


