学院公房出租专项检查
3月27日，学院机动安全处、总务处联合检查组对学院出租公房进行消防安全专项检查，发现消防安全隐患9起，主要安全隐患表现在出租房灭火器无标识、应急灯损坏、消防通道堆放杂物、违规使用电热棒烧开水卖给学生等。并当场下达了消防整改通知书。
附件1：克拉玛依职业技术学院“三违”整改统计表
克拉玛依职业技术学院机动安全处

2012年3月28日

附件1：
克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2011年05月）

	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位反馈结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S03-01
	双喜婚庆公司
	双喜婚庆公司
	3月27日
	1、灭火器无安全责任人、无安全检查记录；灭火器罐体不合格，期限已过。2、库房人货混住
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在4月15日前反馈。
	       
	
	

	S03-02
	天堂琴行
	天堂琴行
	3月27日
	1、灭火器无使用说明、无位置标识、无安检记录表； 
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在4月15日前反馈
	       
	
	

	S03-03
	木易电子
	木易电子
	3月27日
	1、灭火器无使用说明、无位置标识、无安检记录表； 
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在4月15日前反馈
	       
	
	

	S03-04
	海艺工美装饰部
	海艺工美装饰部
	3月27日
	1、灭火器过期、无位置标识、无安检记录表；2、无应急灯； 
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在4月15日前反馈
	
	
	

	S03-05
	新城悦龙工贸公司
	新城悦龙工贸公司
	3月27日
	1、灭火器无位置标识、无安检记录表；2、安全通道堵塞，灭火器旁乱堆杂物。
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在4月15日前反馈
	
	
	

	S03-06
	奇瑞商贸公司
	奇瑞商贸公司
	3月27日
	1、灭火器过期，无安检记录表；2、应急灯损坏； 
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在4月15日前反馈
	
	
	

	S03-07
	名嘉百合婚庆公司
	名嘉百合婚庆公司
	3月27日
	1、灭火器无箱、无使用说明、无位置标识、无安检记录表； 
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在4月15日前反馈
	
	
	

	S03-08
	利博天宇广告公司
	利博天宇广告公司
	3月27日
	1、安全检查记录2-3月份没填； 
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在4月15日前反馈
	
	
	

	S03-09
	十全饰美商店
	十全饰美商店
	3月27日
	1、灭火器无安检记录表、无位置标识。2、违规使用电热棒烧开水，给学生买。 
	总务处
	1、  限期整改，将整改情况在4月15日前反馈
	
	
	


