

克拉玛依职业技术学院安全自检自查统计表

（2016年5月）

	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	违章描述
	协助整

改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	
	石油化学工程系
	精技楼
	2015.5.5
	508墙面在3月融雪期间被冲蚀
	
	
	
	
	

	
	石油化学工程系
	明理楼
	2016.5.5
	化学基础实验室天平室门口处2个灭火器压力表显示黄色
	克拉玛依市独山子区鑫博消防设备有限公司
	
	
	
	

	
	石油化学工程系
	明理楼
	2016.5.5
	化学基础实验室118门口处2个灭火器压力表显示黄色
	克拉玛依市独山子区鑫博消防设备有限公司
	
	
	
	

	
	石油化学工程系
	明理楼
	2016.5.5
	化学基础实验室111，115门口处2个灭火器压力表一个显示黄色，一个显示红色
	克拉玛依市独山子区鑫博消防设备有限公司
	
	  
	
	

	
	石油化学工程系
	明理楼
	2016.5.5
	化学基础实验室121房顶严重漏水导致实验室已不能使用
	
	
	
	
	


