
[image: image1.png]P e Ui (gl (glo JS

SEELII IS S XA )

KARAMAY VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

ZaR]

H Ak





克职院安全自检自查统计表

（ 2017   年  4 月）               
	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	安全隐患描述
	协助整

改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	1
	思政部属地
	C2-IV-512对面
	4.3
	左边灭火器超压、消防栓玻璃损坏
	
	
	
	
	

	2
	思政部属地
	C2-IV-501旁边
	4.3
	右边灭火器超压
	
	
	
	
	

	3
	思政部属地
	C2-III-301
	4.5
	左边灭火器超压
	
	
	
	
	


                                       单位（盖章）：

                                     安全员签字：

                                           日期：


