
[image: image3.jpg]


                         

学院HSE-MS工作简报
（第四期）

机动安全处         KZY/HSE-JB04-2012     2011年5月28日
[image: image1]
1、 改变培训方式，进一步加强员工安全意识
根据HSE深入细化培训的需要，我院2012年HSE培训采取小班授课、针对各部门，面对面的培训模式进行培训，这样有问题可以当场提出，直接进行沟通和讨论，确保培训效果。

1、2012年4月19日下午，在唯实楼一楼机动安全处开展2012年学院第一期HSE培训。本次培训由机动安全处处长郑志刚主讲，招生就业指导处、教务处、继续教育部、评估督导办、科研规划处、技能鉴定等5个科室共20人参加了培训。

2、2012年4月26日下午，机动安全处在图书馆三楼会议室开展了2012年学院第二期HSE培训，本次培训由机动安全处李刚主讲，总务处全体员工和食堂承包商管理人员40余人参加了培训。

3、2012年5月4日下午，机动安全处在机械工程系会议室开展了2012年学院第三期HSE培训，本次培训由机动安全处龚卫军主讲，机械系全体教师20余人参加了培训。

4、2012年5月9日下午，机动安全处在石油工程系多媒体教室开展了2012年学院第四期HSE培训，本次培训由机动安全处处长郑志刚主讲，石油工程系教师19人参加了培训。

5、2012年5月16日下午，机动安全处在精技楼石油化学工程系多媒体室开展了2012年学院第五期HSE培训，本次培训由机动安全处龚卫军主讲，石油化学工程系全体教师30余人参加了培训。

6、2012年5月24日下午，机动安全处在励学楼4121教室开展了2012年学院第六期HSE培训，本次培训由机动安全处李刚主讲，学生工作部30余人参加了培训。

7、2012年5月28日下午，机动安全处在信息工程系机房开展了2012年学院第七期HSE培训，本次培训由机动安全处专职安全员龚卫军主讲，信息工程系教师14人参加了培训。

8、5月23-25日，机动安全处龚卫军参加防火监督中心主办的消防安全培训。
9、2012年5月28-31日，机动安全处郑志刚处长参加油田公司举办的应急管理培训。

2、 加强特种设备的安全自检自查工作

根据集团公司安全 [2012]233号《关于开展特种设备安全监管情况检查的通知》文件的有关要求，进一步加强特种设备安全监管，确保特种设备安全平稳运行。学院院积极响应迅速展开了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动，重点落实特种设备事故隐患的排查整改工作，确保特种作业人员全部持证上岗。5月28日，机动安全处对学院特种设备电动单梁（悬挂）起重机、电梯、燃气蒸汽锅炉进行安全检查，现将自查情况总结如下：
1．3台电动单梁（悬挂）起重机存在问题：

①根据编号：5.1.2吊钩缺陷（无防脱钩装置）；

②根据编号: 7.2大车无行程限位；

③根据编号: 5.2.4、5.2.5钢丝绳缺陷、钢丝绳直径磨损；

④根据编号: 7.9紧急断电开关（控制手柄无急停装置）；

⑤根据编号: 6.2线路绝缘（大车、小车、手柄电源线老化龟裂）；

⑥根据编号: 5.11环链状况（大车动力电源线牵引钢丝下坠）；

上述存在问题已由维保报检单位克拉玛依市独山子区建兴机电维修部（具新疆油田公司起重机特种设备资质）整改完毕，并请克市质量技术监督局验收合格。现已投入正常使用。

2．四部电梯存在问题：

①桃李园两部电梯自查情况正常；

②电梯报警设施不灵；

③电梯光幕反应不灵。

上述存在问题已由维保报检新疆舒达设备安装工程有限公司整改完毕，并请克市质量技术监督局验收合格。现已投入正常使用。

3．两台蒸汽锅炉自查情况正常。

4、警示标志牌自查自检情况：

警示标牌、全套制度、告知牌等，现已结合安全标准化要求统一制作完毕，部分悬挂到位。

5、认真完成特种设备操作人员办证工作

学院特种作业人员上岗证持有率100%。特种设备全部完成了申报注册登记、按期检验、办证等工作。并经确认合格后使用。

6、特种设备安全管理工作

(1)．安全管理制度的落实情况比较到位、管理制度健全。学院锅炉设备有各项管理制度：《管理制度》、《交接班制度》、《岗位职责》等。并要求操作人员严格按制度、规范操作，认真履行岗位职责。 

(2)．注册登记手续齐全、安全标志及运行检查情况良好。锅炉、电动单梁（悬挂）起重机、电梯都使用证件齐全，并挂有安全标志和检验报告。设备有安全附件，锅炉运行执行每日交接班班前检查、运行期间巡查制度。 

(3)．司炉工持证上岗。学院现有4名司炉工，都有司炉资格证书。 

(4)．积极宣传特种设备安全法规，提高全员安全意识。利用各种学习、安全会议，大力宣传特种设备安全法律、法规，提高特种设备安全员的关注程度和认可程度。
三、积极开展学院资产清查工作
按照学院资产清查工作安排的要求，机动安全处主要负责清查学院所有单位设备、资产实物，要求做到帐物相符。按照清查安排从3月21日至4月20日为各单位自查阶段，自查完成后，交计财处审核。机动安全处再根据各单位自查的帐单，开展第二阶段工作。在实地核对时，单位负责人都能积极配合，亲临现场，并指定专人陪同核对。在各单位的通力合作下，经过一个多月的努力，学院设备实物清查工作基本告一段落，现将设备清查情况报告如下：
1、“有帐无实物”设备仪器有1801台（套），这其中包括设备重复录入，2008年已报废处理过，但未及时销账，设备丢失问题。

⑴ 2008年已做报废处理的、帐目中还存在的有618台（套）。

其中：电子电气工程有27台（套），机械工程系有51台（套），石油化学工程系有255台（套），图书馆有101台（套），信息中心有51台（套），其余有133台（套）。

⑵ 被盗丢失仪器设备有447台（套）

其中：电子电气工程有427台（套），据电子电气工程系自查上报的数据，2005年因实验室线路改造时库房被盗丢失。学生工作部丢失20台（套），据学工部提供的信息是因2010年二号教学楼抗震加固期间被盗丢失，已报案。

（3）2010年5月以前，设备信息帐目重复录入有90台（套），其中：机械工程系有74台（套）设备；其他单位有16套。

（4）余下646台（套）仪器设备，主要原因是设备超过使用年限（计算机等电子设备）、主要部件或结构损坏（机械设备），不能满足使用要求。同时也未办理报废手续，实物就已拆毁或处理。今后应作为重点核查对象。

2、实物已不在保管单位的设备有1558台（套）

⑴其中图书馆有1264台（套），这主要是图书馆搬迁后留下来的有书架、电脑桌、期刊台、阅览桌、三座、六座椅、图书馆展示台、报纸架等，据称都已交学院有关单位处理。但至今未见办理处理手续。该项需进一步核查。

⑵另有294台（套），其中有送伊犁职业学院和送英吉沙职高的设备，也有学院二级单位之间调配的设备。也许进一步核对。

3、无帐有实物仪器设备有255台（套），其中基层单位自购设备有12台（套），其余的是2010年5月前没有录入设备信息。需核对后再录入。

主题词： HSE-MS  工作  简报

[image: image2]抄 送：院领导，存档。

[image: image3.jpg]下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2011年5月28日

PAGE  
- 2 -
联系电话：0992-3871435      0992- 3874174

