

克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2015年1月）

	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	S1-01
	学生工作部
	宿舍楼
	1月20日
	1、学生宿舍楼普遍存在消防栓连接水带卡扣松动现象
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈

	已整改

	S1-02
	基础教学部
	体育馆
	1月20日
	1、2-3楼拐角处应急灯损坏
	资产安全处
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈
	已更换

	S1-03
	学生工作部
	4号教学楼
	1月20日
	1、大门闭门器损坏。2、319教室旁灭火器没有位置标识。3、301教室旁灭火器擅自移动。4、403教室旁消火栓玻璃损坏。5、4楼4具灭火器无位置标识，灭火器随意摆放。
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈

	已整改

	S1-04
	机关工会
	机关楼
	1月20日
	1、一楼、二楼2014年12月份、2015年1月份各一箱灭火器安全检查记录没填；2、三楼、四楼2015年1月份灭火器安全检查记录没填
	机关工会
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈

	当场整改

	S1-05
	厚德楼
	厚德楼
	1月20日
	1、一楼3箱灭火器，四楼2箱2015年1月灭火器安全检查记录没填
	厚德楼
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈

	         当场整改

	S1-06
	石化系
	普化实验室
	1月20日
	1、4箱灭火器安全检查记录只填到2014年9月份
	石化系
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈

	当场整改

	S1-07
	石化系
	精技楼
	1月20日
	1、一楼右侧实训室一具消防应急灯不亮
	石化系
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈

	已更换

	S1-08
	康辉旅行社
	康辉旅行社
	1月20日
	1、2015年1月2箱灭火器安全检查记录没填
	康辉旅行社
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈

	当场整改

	S1-09
	中铁物流
	中铁物流
	1月20日
	1、2015年1月2箱灭火器安全检查记录没填
	中铁物流
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈

	当场整改


                                                                资产安全处
                                                                   2015年1月20日
