克拉玛依职业技术学院                         

学院HSE-MS工作简报
（第三期）

机动安全处         KZY/HSE-JB03-2013     2013年8月27日

一、加强学院公车管理，杜绝隐患发生

2013年8月5日，乌鲁木齐市天山区光明路一公交车发生火灾，造成1人死亡、6人受伤，引起社会各界广泛关注。加之第三届中国—亚欧博览会召开、各级各类学校开学在即。为进一步做好当前消防安全工作，维护学院火灾形势持续稳定，根据新疆自治区教育厅新教传【2013】255号《关于开展交通工具安全检查进一步加强校园火灾防控工作的通知》精神，将有关要求通知如下，要求学院各处室、系部、中心、馆等部门认真落实。

1、学院总务处汽车管理服务中心加强对学院公车电路、油路、气路的安全检查，定期做好维护保养，配齐灭火器、安全锤等消防器材，设置必要的安全警示标示，严格遵守车辆报废年限有关规定。

2、学院各部门加强对司乘人员及私家车主的消防安全培训，掌握“四会”：会排除车辆火灾隐患、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织乘车人员疏散。组织开展下半年的灭火和应急疏散演练。

3、加大对学院教学楼、学生公寓楼等人员密集场所的安全检查，规范消防安全标识设置位置，保证能够正常使用。整治锁闭安全出口等违法行为，确保“生命通道”畅通。

4、学院各部门开学后积极开展消防安全自检自查工作。对本单位重点部位进行集中整治和排查，对发现的火灾隐患和问题立即进行整改，切实将隐患消除在火灾发生之前。

 
二、做好学院教职员工防暑降温费的发放工作
根据新疆克拉玛依市财政局，克拉玛依市人力资源和社会保障局，《关于调整防暑降温费标准的通知》克财发〔2012〕230号的文件精神，对学院员工发放2013年防暑降温费，防暑降温费为两档标准，高温岗位：1250元/年，非高温岗位：750元/年。本次发放范围人数为449人，总金额为346750元。其中，高温岗位20人，高温费25000元，非高温岗429人，高温费321750元。

三、积极开展消防安全检查，杜绝隐患的产生
	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S7-01
	总务处
	岳阳长炼安装公司
	7月10日
	1、一个灭火器压力不够
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年7月20日前反馈

	S7-02
	总务处
	老侯商店
	7月10日
	1、电视机放在杂物中，电

线凌乱，不符合规定
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年7月20日前反馈

	S7-03
	学生处
	2号教学楼
	7月10日
	1、四楼东边一个灭火器位

置标识没有
	学生处
	1、将整改情况及处理结果在2013年7月20日前反馈


	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S6-01
	总务

处
	绿叶商店
	6月
17日
	1、 违规使用液化气罐做饭
	总务处
	1、 1、将整改情况及处理
2、 结果在2013年6月27

3、 日前反馈

	S6-02
	总务

处
	腾宇商贸公司
	6月
17日
	1、 灭火器安全

检查记录未填
	总务处
	1、 1、将整改情况及处理
2、 结果在2013年6月27

3、 日前反馈

	S6-03
	总务

处
	木易电子
	6月
17日
	1、 消防栓周围

乱堆杂物
	总务处
	1、 将整改情况及处理
结果在2013年6月27

日前反馈

	S6-04
	总务

处
	飞翔机电经营部
	6月
17日
	1、 环境脏乱，

消防设施不全
	总务处
	1、 1、建议取缔，将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-05
	总务

处

	海艺工美

	6月
17日
	1、 灭火器安全

检查记录未填
	总务处
	1、 将整改情况及处理
结果在2013年6月27日前反馈

	S6-06
	总务

处

	车饰家汽车装饰
	6月
17日
	1、应急灯损坏
	总务处
	1、 将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈


	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S6-07
	总务处
	陈继谟中医诊所
	6月17日
	1、应急灯摆放位置不正确
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月17日前反馈

	S6-08
	总务处
	奇润商贸公司
	6月17日
	1、灭火器安全检查记录未填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-09
	总务处
	老侯商店
	6月17日
	1、 违规使用花线，灭火器无箱，

无安全通道
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-10
	总务处
	石锦阁
	6月17日
	1、应急灯损坏
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-11
	总务处
	新天艺工美
	6月17日
	1、 应急灯损坏。2、灭火器安全

检查记录未填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-12
	总务处
	利博天宇公司
	6月17日
	1、灭火器安全检查记录未填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈


	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S6-13
	总务处
	民餐食堂
	6月17日
	1、熟食柜里放生食。2、调料柜摆放靠墙。3、4个应急灯损坏
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月17日前反馈

	S6-14
	总务处
	大汉餐
	6月17日
	1、1个应急灯损坏
	   总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-15
	学管工会
	图书馆
	6月17日
	1、二楼大厅一个灭火器安全检查记录未填
	学管工会
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-16
	信息中心
	图书馆4楼机房
	6月17日
	1、灭火器安全检查记录未填
	信息中心
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-17
	学管工会
	4号教学楼
	6月17日
	1、1楼南边楼道灭火器安全检查记录未填
	学管工会
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-18
	学管工会
	2号宿舍楼
	6月18日
	1、2-3楼楼道拐角处安全疏散指示牌损坏
	学管工会
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈


	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S6-19
	学管工会
	6号宿

舍楼
	6月
18日
	1、3-4楼楼道拐角处安全疏散

指示牌损坏
	学管工

会
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-20
	经济管理系
	教务楼
	6月

18日
	6月份灭火器安全检查记录未

填
	经济管

理系
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-21
	大华斯达
	大华斯

达
	6月
20日
	5具灭火器6月份安全检查记

录未填
	机动安

全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈

	S6-22
	机加工（黄新）
	机加工

厂房
	6月

20日
	1、灭火器没有填安全检查记

录。2、车床操作工没有戴护

目镜。违规戴手套工作
	机动安

全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年6月27日前反馈


主题词： HSE-MS  工作  简报

抄 送：院领导，存档。

下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2013年8月27日
PAGE  
- 1 -
联系电话：0992-3871435       0992-3874174

