
学院HSE-MS工作简报
（第一期）

机动安全处         KZY/HSE-JB01-2013     2013年3月14日

1、 开展学院寒假前安全检查
寒假将至，为加强校园安全管理，确保广大师生度过一个安全愉快的假期，根据学院安全生产委员会要求， 1月21日(星期一)上午，学院机动安全处、学生处、教务处、总务处对学校各重点要害部位进行安全检查。在检查前，学院安委会办公室下发了检查通知，明确了检查内容，大多数单位都能积极做好自检自查工作。但也有少数单位没有引起足够重视，在检查中发现一些违章。
根据检查出的各方面的问题，各相关责任单位积极进行整改，并将完成情况按时上报机动安全处备案。
克拉玛依职业技术学院违章统计表
（2013年1月）

	编号
	问题
单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S1-01
	保卫处
	机关楼
	1月21日
	1、 灭火器2013年1月份安

全记录没填。使用期限已过。
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈


	S1-02
	基础教学部
	教务楼
	1月21日
	1、3楼西头过道一个灭火器无压力
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-03
	石油工程系
	教务楼
	1月21日
	1、3楼东头过道一个灭火器压力不足。
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-04
	保卫处
	2号教学楼
	1月21日
	1、 灭火器过期（2010年10月）。
2、 2楼至3楼东边拐角应急灯损坏。
3、 2412教室旁应急灯损坏
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-05
	学生处公寓办
	4号宿舍楼
	1月21日
	1、4楼安全通道锁闭。2、4221宿舍没收热得快一个。
	学生处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-06
	总务处
	回民调剂食堂
	1月21日
	1、气瓶间闭门器损坏
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈


	S1-07
	公寓办
	1号宿舍楼
	1月21日
	1、灭火器过期（2010年10月）。

	学生处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-08
	团委
	图书馆
	1月21日
	1、 灭火器没有填写安全检查记录表。
2、 应急灯损坏较多
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S13-09
	保卫处
	4号教学楼
	1月21日
	一个应急灯放电时没有及时充电
	保卫处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-10
	总务处
	生生缘玉器
	1月22日
	没有配备灭火器
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-11
	总务处
	木易电子
	1月22日
	应急灯没有插电源，灭火器没有安全检查记录表
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-12
	总务处
	海艺工美
	1月22日
	灭火器无铅封，灭火器没有安全检查记录表
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈


	S1-13
	总务处
	新城悦龙
	1月22日
	灭火器没有安全检查记录表，安全通道堵塞
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-14
	总务处
	创智互动教育
	1月22日
	灭火器没有安全检查记录表
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-15
	汽车系
	办公2楼
	1月22日
	1楼与2楼拐角处2个应急灯损坏
	汽车系
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-16
	汽车系
	大华斯达
	1月22日
	售车大厅灭火器安全记录没有填
	汽车系
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-17
	总务处
	利博天宇广告中心
	1月22日
	灭火器安全记录没有填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-18
	总务处
	广益商务
	1月22日
	灭火器过期，无位置标识，无使用说明，无检查记录表
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈


	S1-19
	总务处
	十全十美商店
	1月22日
	存在“三合一”现象
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-20
	总务处
	滨河九粮液
	1月22日
	应急灯损坏，安检记录没填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	S1-21
	总务处
	石棉阁
	1月22日
	应急灯损坏，安检记录没填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈


二、召开学院安委会，提高HSE责任意识
2013年3月13日，学院在机关一楼会议室召开学院HSE工作会议，学院领导、全体安委会成员参加，会议由学院副院长、安全总监周刚主持。
一、机动安全处处长郑志刚做了安全经验分享—灭火器爆炸事故，了解灭火器特性，掌握灭火器的使用方法。
二、学院机动安全处处长郑志刚同志对学院2012年总体工作进行总结暨对2013年工作总体设想。

郑处长从推进HSE体系建设，适时内部、年度审核。领导示范、建章立制、重在培训、监督检查、消除隐患。全员参与环保活动，保障实施清洁生产。做好疾病预防，实施健康工程。存在的问题五个方面进行总结。全年共计查出安全隐患137项，参加指导各单位应急演练13次，开展对全院师生培训讲座16次，涉及人数2000余人。针对学院人员密集场所、交通、消防各方面都做了重点、详细的防范工作，保障了学院2012年平稳度过，没有发生一起安全事故，并被油田公司评为2012年安全先进单位。
三、对学院各单位2012年总体考核情况通报，讨论先进集体、先进班组、先进个人分配方案。
制定HSE考核办法，下次安委会讨论，通过以文件形式下发，安委会集体讨论通过了先进集体、先进班组、先进个人的分配方案：先进集体一类单位一个，二类单位两个、三类单位三个。先进班组一类单位一个、二类单位三个、三类单位三个。先进个人占院教职员工总数的5%，18-20人。具体名额由机动安全处统计，下次安委会讨论决定。
主题词： HSE-MS  工作  简报

抄 送：院领导，存档。

下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2013年3月14日
PAGE  
- 1 -
联系电话：0992-3871435       0992-3874174

