克拉玛依职业技术学院                         

学院HSE-MS工作简报
（第二期）

机动安全处         KZY/HSE-JB02-2013     2013年3月29日

一、召开学院安委会，提高HSE责任意识
2013年3月26日，学院在机关一楼会议室召开学院HSE工作会议，学院领导、全体安委会成员参加，会议由学院副院长、安全总监周刚主持。
一、机动安全处处长郑志刚做了安全经验分享—交通安全，让学院司乘人员养成好的习惯，停车下车时要先看倒车镜确定无人无车在下车。避免出现意外。
二、在会上，周院长通过电信公司在我院宿舍楼安装摄像头，堵塞安全通道一事为例进行分析，周院长强调这是一项违章，如发生突发事件，学生进出逃生通道不畅，后果是可怕的。而我们宿管人员熟视无睹，安全意识淡薄。要求各单位安全责任人加强员工安全意识的教育。当班值班人员没有采取有效措施，相关部门领导没有尽到监管责任。并当场制定了解决方案。
三、全体安委会成员通过讨论投票选举，评选出了2012年HSE管理先进集体、先进班组、先进个人的名单。

（一）、先进集体

石油工程系、石油化学工程系、电子与电气工程系、机关工会、教务工会
（二）、先进班组（教研室）

总务处维修服务中心、机械工程系钳工实训室、汽车工程系汽车教研室、信息中心电教中心、学生工作部公寓楼
（三）、先进个人

魏新生、方屹、徐军、周凯、普拉提、刘海东、伊力哈木·亚生、阿布都外力·阿布力米提、张立涛、依里夏提·吐拉洪、李众育、白党强、张大成、张伟（石化）、陈帅、张奇、徐建伟、田顺、马志荣、胡黎明、王新海、王林槐
四、讨论通过了2013年HSE工作会议议程。

2、 召开HSE工作会议
3月28日下午，我院在学院大报告厅举行HSE工作会议，学院领导以及全体教职员工参加了会议。会议由彭建春书记主持。

王和院长作了题为《抓基础，强培训，重监管,开创学院HSE管理工作新局面》的工作报告，报告从十一个方面总结了2012年HSE工作，从十个方面对2013年HSE工作进行了安排。王和院长指出，学院2013年HSE工作，将认真贯彻、落实克拉玛依市委市政府安全工作会议精神，提升学院SHE管理工作水平，实现零事故、零伤亡、零污染，为学院健康、持续发展提供强有力的安全稳定保证。

会上，学院副院长、安全总监周刚宣读了HSE工作先进集体、先进班组、先进个人的表彰文件。并对HSE工作先进集体、先进班组、先进个人进行了表彰。此外，学院领导分别与分管部门负责人签订了安全责任书。

最后，彭建春书记强调要认真落实“有感领导、直线责任、属地管理”，巩固2012年所取得的成果，进一步提升学院各部门健康、安全、环保的管理水平，努力完成2013年各项工作目标，为克拉玛依职业技术学院的平安、和谐发展贡献力量。
三、认真开展消防安全检查，杜绝隐患的产生
	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S3-01
	机关楼
	机关楼
	3月4日
	1、灭火器2013年1-3月份安全记录没填。2、使用期限已过。
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-02
	基础教学部
	教务楼
	3月4日
	1、3楼西头过道一个灭火器无压力。2、灭火器2013年2月份安全记录没填。
	机动安全处

基础部
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-03
	石油工程系
	教务楼
	3月4日
	1、3楼东头过道一个灭火器压力不足。2、灭火器2013年2月份安全记录没填。
	机动安全处

石油工程系
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-04
	保卫处
	2号教学楼
	3月5日
	1、灭火器2013年2月份安全记录没填。 2、2楼至3楼东边拐角应急灯损坏。3、2412教室旁应急灯损坏
	机动安全处

保卫处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-03
	教务处
	教务楼
	3月4日
	1、灭火器2013年1-2月份安全记录没填。
	教务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-06
	总务处
	回民调剂食堂
	3月4日
	1、案板没有生熟食标识
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈


	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	违章描述
	协助整

改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S3-07
	公寓办
	1号宿舍楼
	3月5日
	1、2楼西边有一个灭火器压力不够。4楼中间有两个灭火器压力不够。

	学生处

机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-08
	团委
	图书馆
	3月5日
	1、应急灯损坏较多
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-09
	保卫处
	4号教学楼
	3月5日
	1、4楼灭火器2013年2月份安全记录没填。2、404教室旁应急灯损坏。
	保卫处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-10
	总务处
	汉餐大食堂
	3月5日
	1、气瓶间闭门器坏
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-11
	电子电气系
	电子实训楼
	3月6日
	1、2楼灭火器2月份安全检查记录未填
	电子电气系
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-12
	学生处
	3号教学楼
	3月6日
	1、2月份灭火器安全检查记录表未填。2、3306教室旁应急灯损坏、3412教室旁应急灯损坏.
	学生处

机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈


	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	违章描述
	协助整

改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S3-13
	石油化工系
	精技楼
	3月6日
	1、2楼、3楼、5楼灭火器2月份没有填安全检查记录表。
	石化系
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-14
	石工系
	崇能楼
	3月6日
	1、2月份灭火器没有填安全检查记录表
	石工系
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-15
	基础部
	体育馆
	3月6日
	1、灭火器安全检查记录表超前填到4月份
	基础部
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-16
	学生处公寓楼
	3号宿舍楼
	3月6日
	1、2-4楼灭火器没有填安全检查记录表。2、3楼西头灭火器压力不足
	学工部

机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-17
	学生处公寓楼
	5号宿舍楼
	3月6日
	1、532宿舍旁应急灯坏了。2、1-2楼拐角处一个灭火器压力不足。

	学工部

机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈

	S3-18
	总务处
	广益商务
	3月6日
	1、灭火器无使用说明，2月检查记录表未填。3、应急灯损坏，4、有“三合一”现象
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月20日前反馈


主题词： HSE-MS  工作  简报

抄 送：院领导，存档。

下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2013年3月29日
PAGE  
- 1 -
联系电话：0992-3871435       0992-3874174

