
[image: image3.jpg]


                        

学院HSE-MS工作简报
（第五期）

机动安全处         KZY/HSE-JB05-2012     2011年6月29日
[image: image1]
一、积极组织开展2012年“安全生产月”活动
1、学院组织各部门和单位积极参加油田公司组织的“科学发展安全发展知识竞赛”答题活动，共完成答题370份，占学院人数90%以上，并于规定时间上交油田公司安全环保处。

2、学院各系、部、处、所、中心、图书馆等单位按照油田公司要求积极组织本单位员工观看宣传片《以人为本安全第一---中国启动实施安全发展战略》和事故警示教育片《人命关天》。
3、在全院范围内通过电子屏幕、广播、横幅等形式大力进行“安全生产月”宣传，营造浓郁的安全生产氛围。
4、机动安全处走访各系、部、处、所、中心、图书馆等单位，为各单位提供安全生产咨询服务。通过走访，告知我院教职员工在工作和生活中应该注意并做到的基本事项，进一步推广了HSE管理理念，加强教职员工的安全意识，并记录、汇总基层单位反馈的意见，加强自身管理水平。

5、2012年6月11日下午，机动安全处在励学楼301室开展了2012年学院第八期HSE培训，本次培训主要针对承包商，培训由机动安全处处长郑志刚主持，由总务处处长夏永辉、副处长王林槐、机动安全处安全员龚卫军主讲，承包商50余人参加了培训。

6、2012年6月18日，机动安全处会同总务处对学生食堂进行食品卫生专项检查。检查中发现了一些问题：（1）学生大汉餐蒸房没有贴安全标识，操作工没有戴工作手套。（2）学生大汉餐炉子的液化气管不是专用液化气管。（3）调剂民餐消毒柜的电源线违章接用。（4）调剂民餐人货混住。（5）熟食案上切生肉。（6）液化气瓶瓶体上没有检验合格证。（7）调剂汉餐案板没有生熟食标识。对此情况， 学院要求书面记录，并限时整改并通报。

7、2012年6月27日，机动安全处与总务处联合对教务楼抗震加固工地进行安全专项检查。今年的抗震加固工程施工人员的安全意识比去年有所提高，情况比去年要好，但是经过检查还是发现了一些问题：（1）检查中，有部分配电柜没有挂牌上锁。（2）电源线搭在脚手架上，没有穿管或采取防护措施。（3）脚手架搭建存在连墙杆太短，承受压力过小，有安全隐患。对此情况， 学院要求书面记录，并限时整改并通报。 
二、积极开展“六五”世界环境日宣传纪念活动
1、2012年6月10日学院团委举办“六·五”世界环境日板报宣传比赛活动。大力宣传今年世界环境日宣传主题：“绿色消费，你行动了吗”。

2、为积极响应“绿色消费，你行动了吗？” 我院派出芦涛，余寿凯，郑文忠同学为代表，积极参加独山子环保局在独山子政府会议室举行的环保知识竞赛。取得优秀奖。

3、6月5号下午8点，学院机动安全处组织学院环保协会学生在学院文化中心门前向全校师生和市民发放“6月5日世界环境日”环保宣传单以及环保知识宣传手册。提高了学院大学生的环保意识和责任感，让每一位同学都了解到了保护环境的重要性。

4、6月2日上午10:30 ，学院环保协会为了净化我们的校园，使我们的校园永保青春，组织开展青年志愿者活动。协助独山子环保部门给市民发放宣传单，让每个市民都能够了解保护环境的重要性。此次青年志愿者活动为学院，为同学，创造了良好的环境，树立了我院的环保形象，展现了我院学生的环保风采，对同学们产生了一定的影响。

5 、充分利用学院广播、电子屏、网络等媒体，广泛宣传环境保护的有关法律法规、相关标准和知识。营造“绿色消费，你行动了吗”的良好氛围；
6、机动安全处走访学院各单位，宣传环保知识，重点讨论了教学活动中和办公活动中产生废物的处理办法。
三、积极开展学院2012年“应急演练周”活动
1、大力开展应急预案演练周宣传活动，按照学院“安全生产应急预案演练周”的活动计划，学院各单位的领导高度重视，采取多种多样的形式，积极开展应急演练周宣传教育活动，加大教职工和学生在遇到紧急情况下的反映能力。
2、各系部针对自身主体为学生的特点，在学生中积极开展宣传教育活动，让学生熟悉应急预案，熟悉逃生路线（宿舍、食堂、教学楼的安全指示标示、安全疏散通道），知道应急演练的重要性，有的放矢的开展活动。

3、学院各系、部、处、所、中心、图书馆等单位针对本单位的实际情况及历年演练存在的问题及时修订本单位应急预案，重点检验应急预案是否符合实际、预案程序是否合理科学、应急资源和手段是否完备，特别是要重视演练的评价和总结过程，及时修订完善预案和强化各级人员应急意识，预案修订工作已圆满完成。
4、按照学院“安全生产应急预案演练周”的活动计划，机动安全处在全院范围内对消防设施进行了一次消防设施的检查整改活动：（1）对全院各单位180余个消防栓水龙带是否扎紧，内扣卡簧是否松开，卡扣、水枪是否完好进行检查，并当场进行维修。（2）对学院应急灯挨个进行测试，调整照射方向，对16台已损坏的及时给与了更换。 （3）安全通道指示牌损坏8个，现已更换完毕。（4）4号教学楼4楼南面、北面两个门的闭门器损坏，5楼南面的门闭门器损坏。已通知总务处维修。（5）对学院1千余瓶灭火器挨个进行检查，发现压力不足、标识没有的灭火器都进行了整改及更换。（6）对学院6栋学生宿舍进行了全面检查，有27个宿舍安全疏散示意图已丢失或破损，由公寓楼办公室负责整改，现已经整改完毕。

5、学院各单位积极开展应急演练， 学院领导及各职能单位负责人对演练周活动高度重视，并给予了大力支持。演练内容丰富多样，各单位不仅在规定时间内精心安排，认真演练，而且许多单位还多次举行不同类型的演练。①学院总务处餐饮管理中心以食品卫生中毒，进行了桌面推演。②电子与电气工程系以人员触电，进行心脏复苏实际操作应急演练，参演人数全系教师30余人，参演设备有心脏复苏模拟人模型。③石油工程系、学生工作部、石油化学工程系、经济管理系、机械工程系、汽车工程系等多家单位在各自属地进行综合性应急救援演练，参演人数达到了500余人，主要参演装备有消防车、大型灭火器等各类救援装备器材，现场观摩人员2000余人，达到了演练的预期效果，提高了师生员工遇到危机情况下正确逃生的本领。提高了抢险人员的快速反应能力和事故处置能力。 ④图书馆与独山子区政府文化中心联合举行了火灾应急演练。⑤机关支部、辅教支部进行了火灾应急推演。
主题词： HSE-MS  工作  简报

[image: image2]抄 送：院领导，存档。

[image: image3.jpg]下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2012年6月29日印

PAGE  
- 1 -
联系电话：0992-3871435       0992-3874174

