克拉玛依职业技术学院                         

学院HSE-MS工作简报
（第四期）

机动安全处         KZY/HSE-JB04-2013    2013年10月22日

一、安全教育培训工作
1、2013年9月9日下午，在励学楼107室机动安全处对学院新分配来的员工进行安全教育。本次培训由机动安全处处长郑志刚主讲，新员工除了在外进修的13名同志外，其余46人按时参加了培训。
这次培训主要是以加强校园消防安全，进一步增强师生安全意识为主要内容。首先放映了消防安全警示片，列举了全国范围内几起典型的火灾，分析了火灾原因，让大家深深体会到火灾的危险性。郑志刚处长又结合学院的实际情况，及6号楼女生宿舍发现火灾险情的案例，对新员工进行安全教育，让他们时刻绷紧安全防范这根弦，树立安全隐患就在我身边的安全意识。并对新员工提出要求，注重上课及实训安全，教育学生爱护消防设施，杜绝学生因好奇乱动、乱挪灭火器。郑志刚处长又从校园的防火与逃生、宿舍违规电器的使用、逃生的方法、等几个方面进行了详细的讲解，讲解过程中郑处长结合我院消防管理的实际情况就一些问题与大家展开讨论，培训现场氛围活跃，培训人员积极参与讨论发言。
通过培训，达到了对新员工消防安全教育的目的，增强了新员工的消防安全意识，并对本身所处环境的安全要求和自身所需逃生技能有了深刻的认识。
2、2013年9月23日下午6：30在学院大报告厅举办了防火知识讲座，由自治区宜玖防火知识宣传中心丁飞教官主讲，学院全体教职员工参加（出差人员除外）。
二、积极做好“三节”期间安全检查、咨询服务工作
1、迎接国家教育部、财政部、劳动部、自治区教育厅等对全国高校安全检查

学院专门成立学院安全检查领导小组，组长和各成员要按照学院HSE工作的分工，立足本岗位，坚持实事求是的原则，不折不扣地做好本职工作，同时要着力发挥监督作用。8月26日，顺利通过检查。
2、在全院范围内开展安全生产宣传教育、咨询活动
1）在全院范围内通过电子屏幕、广播、横幅等形式大力进行“中秋、国庆、古尔邦节期间安全生产检查”的宣传力度，营造浓郁的安全生产氛围。
2）机动安全处科室三人走访各系、部处、所、中心、图书馆等单位，为各单位提供安全生产咨询服务。通过走访，告知我院教职员工在工作和生活中应该注意并做到的基本事项，进一步推广了安全管理理念，加强教职员工的安全意识，并记录、汇总基层单位反馈的意见，加强自身管理水平。
    3）机动安全处在网络上下载校园安全事故案例，并整理上传到校园主页HSE管理学习园地中，供各系、部处、所、中心、图书馆等单位参考学习，提高学院师生的安全意识。
3、组织开展应急预案演练
组织各系部开展2013年下半年消防应急演练。要求演练要贴近实际，重点检验应急预案是否符合实际、预案程序是否合理科学、应急资源和手段是否完备，特别是要重视演练的评价和总结过程，及时修订完善预案和强化各级人员应急意识。
2013年下半年，石油化学工程系、经济管理系、石油工程系、电子与电气工程系、机械工程系、信息工程系、汽车工程系等单位相继进行各种形式的应急疏散演练，从而增强了师生员工的安全意识，提高了师生员工遇到危机情况下正确逃生的本领。
4、开展消防安全检查，杜绝消防安全隐患
1）2013年9月，机动安全处针对学院教学楼、公寓楼人员密集场所进行安全检查，对检查发现的问题进行维护整改。（1）对全院各单位180余个消防栓水龙带是否扎紧，内扣卡簧是否松开，卡扣、水枪是否完好进行检查，并当场进行维修。（2）对学院应急灯挨个进行测试，调整照射方向，对16台已损坏的及时给与了更换。 (3)安全通道指示牌损坏8个，现已更换完毕。(4)在检查中，发现2号教学楼1楼东面消防栓玻璃门损坏、2310教室旁边消防栓玻璃门损坏、1308教室旁边消防栓玻璃门损坏.已更换。
2）2013年10月，机动安全处对全院进行专项消防安全检查，对检查出的问题通报并整改：（1）宿舍公寓楼、教学楼室内消火栓水压太小。（2）三号学生公寓楼应急疏散图被穿衣镜遮挡。（3）学生公寓楼普遍发现学生带电空插现象。（4）5号学生公寓322-324宿舍之间一个安全指示牌损坏。（5）学生公寓值班人员隐患记录不规范，巡检记录上只有发现隐患记录，没有相应的整改记录。（6）4号教学楼地下运动场一个应急灯损坏。

主题词： HSE-MS  工作  简报

抄 送：院领导，存档。

下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2013年10月22日
PAGE  
- 3 -
联系电话：0992-3871435       0992-3874174

