

克拉玛依职业技术学院安全自检自查统计表

（2016年 11月）

	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	违章描述
	协助整

改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	1
	石油化学工程系
	精技楼
	2016.11.5
	全楼共44个手提式灭火器于2014年11月充装压力，两年到期，申请重新充装压力
	克拉玛依市独山子区鑫博消防设备有限公司
	
	
	龚卫军
	

	2
	石油化学工程系
	明理楼
	2016.11.5
	基础化学实验室共11个手提式灭火器于2014年11月充装压力，两年到期，申请重新充装压力
	克拉玛依市独山子区鑫博消防设备有限公司
	
	
	龚卫军
	

	3
	石油化学工程系
	精技楼
	2016.11.5
	安全出口指示灯损坏:一楼东侧楼梯口。
应急灯损坏:一楼西侧楼梯口，四楼404B。
	克拉玛依市独山子区鑫博消防设备有限公司
	
	
	龚卫军
	

	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


