

克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2013年1月）

	编号
	问题
单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	01
	石油工程系
	教务楼
	12月11日
	1、灭火器2013年12月份安全记录没填。
	石油工程系
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈

	当场整改
	
	

	02
	保卫处
	1号教学楼
	12月11日
	1、1204、1304旁应急疏散图损坏
	保卫处
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	
	
	

	03
	总务处
	中华联合财产保险公司
	12月11日
	1、灭火器安全检查记录未填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	当场整改
	
	

	04
	总务处
	康辉旅行社
	12月11日
	1、灭火器2013年12月份安全记录没填。
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	当场整改
	
	

	05
	桃李园
	德福商店
	12月11日
	1、灭火器2013年12月份安全记录没填。
	桃李园
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	当场整改
	
	

	06
	桃李园
	彩票店
	12月11日
	1、应急灯损坏。2、灭火器2013年12月份安全记录没填。
	桃李园
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	
	
	


克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2013年1月）

	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S1-07
	总务处
	汉餐大食堂
	12月11日
	1、闭门器损坏。液化气罐在操作间违章使用

	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	
	
	

	S1-08
	总务处
	民餐大食堂
	12月11日
	1、闭门器损坏
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	
	
	

	S13-09
	学生工作部
	1号公寓楼
	12月11日
	1、消防栓玻璃损坏。2、一个灭火器压力不够
	学生工作部
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	
	
	

	S1-10
	电子电气系
	求真楼
	12月12日
	三楼东面应急灯损坏
	电子电气系
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	
	
	

	S1-11
	石油化学工程系
	普化实训室（平房）
	12月12日
	117室旁应急灯损坏
	石化系
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	
	
	

	S1-12
	保卫处
	4号教学楼
	12月12日
	4楼电梯间消防栓玻璃损坏
	保卫处
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	
	
	


克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2013年1月）

	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S1-13
	团委
	图书馆
	12月12日
	1、灭火器11、12月安全检查记录表未填。2、大门右边安全出口指示牌损坏
	团委
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	
	
	

	S1-14
	学生工作部
	5号公寓
	12月12日
	一个灭火器胶管龟裂
	学生工作部
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	
	
	

	S1-15
	学生工作部
	6号公寓
	12月12日
	消防安全疏散通道未打开
	学生工作部
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	当场整改

	
	

	S1-16
	驾校
	办公室
	12月12日
	安全出口锁闭，应急灯损坏
	驾校
	1、将整改情况及处理结果在2013年12月25日前反馈
	
	
	



