克拉玛依职业技术学院
2014年“安全生产月”活动总结 
 
按照学院下发安全生产月的通知要求，为扎实地贯彻和开展好2014年“安全生产月”活动，学院安全生产委员会办公室根据安委会的要求制定了“克拉玛依职业技术学院2014年安全生产月”活动计划，并积极落实完成，现在将活动总结如下：
一、在全院范围内开展安全生产宣传教育、培训、咨询活动
1、按照学院机动安全处2014年“安全生产月”活动方案的通知要求，学院各系、部、处、所、中心、图书馆等单位积极组织本单位员工观看宣传片《以人为本安全第一---中国启动实施安全发展战略》和事故警示教育片《人命关天》。
2、在全院范围内通过电子屏幕、广播、横幅等形式大力进行“安全生产月”宣传，营造浓郁的安全生产氛围。
3、机动安全处走访各系、部、处、所、中心、图书馆等单位，为各单位提供安全生产咨询服务。通过走访，告知我院教职员工在工作和生活中应该注意并做到的基本事项，进一步推广了HSE管理理念，加强教职员工的安全意识，并记录、汇总基层单位反馈的意见，加强自身管理水平。
4、机动安全处在网络上下载校园安全事故案例，并整理上传到校园主页HSE管理学习园地中，供各系、部处、所、中心、图书馆等单位参考学习，提高学院师生的安全意识。
三、组织开展应急预案演练
1、学院各单位按照学院活动方案积极开展应急演练宣传教育活动。加大对师生在遇到紧急情况下的反映能力。让学生熟悉应急预案，熟悉逃生路线，有的放矢的开展活动。
2、学院各系、部、处、所、中心、图书馆等单位针对本单位的实际情况及历年演练存在的问题及时修订本单位应急预案，做到预案程序合理科学，预案修订工作已圆满完成。
3、学院各单位积极开展消防应急演练，石油化学工程系、经济管理系、石油工程系、电子与电气工程系、机械工程系、信息工程系、汽车工程系等单位相继进行各种形式的应急疏散演练，从而增强了师生员工的安全意识，提高了师生员工遇到危机情况下正确逃生的本领。
四、对我院学生食堂进行专项检查
2014年6月18日，机动安全处会同总务处对学生食堂进行食品卫生大检查。
检查中发现了一些问题：
（1）学生大汉餐蒸房没有贴安全标识，操作工没有戴工作手套。
（2）学生大汉餐炉子的液化气管不是专用液化气管。
（3）调剂民餐消毒柜的电源线违章接用。
（4）调剂民餐人货混住。
（5）熟食案上切生肉。
（6）液化气瓶瓶体上没有检验合格证。
（7）调剂汉餐案板没有生熟食标识。
    对此情况， 学院要求书面记录，并限时整改并通报，食堂工作人员和管理人员提高食品安全意识，加强业务管理，食品卫生安全必须警钟长鸣，从源头抓落实，防患于未然。以上安全隐患在25日机动安全处复检中全部整改完毕。
五、开展消防安全检查，杜绝消防安全隐患
1、2014年6月20号—21号，学院机动安全处在处长郑志刚的带领下，对学院人员密集场所进行消防安全检查。
检查中发现如下问题：
（1）对全院各单位180余个消防栓水龙带是否扎紧，内扣卡簧是否松开，卡扣、水枪是否完好进行检查，并当场进行维修。
（2）对学院应急灯挨个进行测试，调整照射方向，对16台已损坏的及时给与了更换。 
(3)安全通道指示牌损坏8个，现已更换完毕。
(4)在检查中，发现2号教学楼1楼东面消防栓玻璃门损坏、2310教室旁边消防栓玻璃门损坏、1308教室旁边消防栓玻璃门损坏.按照属地管理原则，谁管理，谁负责。已通知保卫处负责更换。
(5)4号教学楼4楼南面、北面两个门的闭门器损坏，5楼南面的门闭门器损坏。已通知总务处维修。
 
 
 
 
 
                       克拉玛依职业技术学院机动安全处
                    2014年6月25日
