
[image: image1.png]P e Ui (gl (glo JS

SEELII IS S XA )

KARAMAY VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

ZaR]

H Ak





克职院安全自检自查统计表

（ 2017 年 4 月）

	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	安全隐患描述
	协助整

改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	1
	石油化学工程系
	精技楼
	2017.4.4
	安全出口指示灯损坏:402、大厅北门门口处两个
应急灯损坏:四楼404A
	克拉玛依市独山子区鑫博消防设备有限公司
	
	
	龚卫军
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                       单位（盖章）：

                                     安全员签字：

                                           日期：

