机械工程系

金工实习（焊接）消防安全应急预案

为规范和加强机械系焊接实习消防安全管理，做到万一发生火灾时能沉着冷静的指挥，迅速报警，很好的扑灭初起火源或控制火势，同时安全地组织疏散全体师生，最大限度的减少火灾带来的危害，确保师生平安的目标，特制订本应急预案。 

一、组织机构： 

1、总指挥：王建江 （消防安全负责人）

2、工作小组：

（1）灭火行动小组：

组长：王建江  组员：徐建伟 董兆旭 钱波 廖华明

主要职责：火灾初起时，立即切断电源，尽快到相应地点取下灭火器进行扑救。如发现现场人员需要救护，则应尽力想办法救人。 

（2）疏散引导组： 

组长：程泽强  组员： 张奇 卢益

主要职责：当火灾发生时，立即到自己岗位，组织指挥师生按预设的次序和通道有序、迅速、安全撤离火灾现场。 

（3）通讯联络组： 

组长：程泽强   组员：徐建伟

主要职责：一旦发生火警，负责与疏散、救护各组联络，应立即报警，先报119救火，再报110维持秩序，根据人员受伤害情况报120，同时报学院安全处。 

（4）救护安全组： 

组长：董兆旭   组员：、钱波 廖华明 

主要职责：当火灾发生时，如有受伤和被困人员，应协助灭火组和消防人员采取救助措施， 及时现场救护或移交120急救中心。 
二、预防措施 

1、开展消防知识的宣传工作 

每期入厂实习的学生都进行基本消防安全教育，让学生能掌握基本的消防安全知识，增强安全意识。

2、加强实习车间内安全设施管理 

每个实习车间按要求配置干粉灭火器，定期检查消防设施的完好性。保证在 出现火灾时能够及时灭火。 

3、设置必要的消防设施标志 

在车间设立安全指示标志，安全出口。消防安全宣传单。
4、经常巡查，排除隐患。 

对实习车间的电源、易燃物的存放和用电、用火安全情况经常进行巡查。 

三、应急措施 

发生火灾时，由现场教师向总指挥报告，总指挥组织相关人员立即行动，到达预定地点。按预案程序进行灭火。 

①切断电源、 呼叫119、110，并根据实际情况呼叫120、报院安全处（电话：3871435） 

②灭火行动组到位，扑灭初起火源，关闭门窗，控制火势，为疏散争取更多时间。 

③疏散引导组到位；疏散线路原则上由各实习车间安全出口进行疏散，直往
实习工厂空旷地带集结，特殊情况疏散组可临时根据火灾发生的地点，做出果断的疏散线路决定，并加以引导。 

四、火灾后有关行动　　

1、指挥小组得悉消防紧急情况后立即在实习工厂大门处集合。　　

2、各级指挥小组成员在组长及上级消防指挥系统的统一组织指挥下，迅速组织本车间人员进行抢险救灾。　　

①迅速发出紧急警报，组织仍滞留在实习车间的所有人员撤离。　　

②迅速关闭、切断输电、（应急照明系统除外）和各种明火，防止滋生其它灾害。　　

③迅速开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作，及时将受伤人员转移并送至附近救护站抢救。　　

④加强对重要设备、重要物品的救护和保护，加强工厂院内值班值勤和巡逻，防止各类犯罪活动。　　

3、积极做好师生的思想宣传教育工作，迅速恢复正常秩序，全力维护社会安全稳定。　　

4、迅速了解和掌握受灾情况，及时汇总上报。

五、有关要求 

1、沉着冷静指挥。组织人员按分工合作，沉着冷静，指挥得当。各指挥疏散教师要识大体顾大局，严密控制疏散速度，以免因恐慌而出现其他伤亡事件，疏散组成员应最后撤离现场。 

2、稳定学生情绪。无论实习工厂何处发生火灾，疏散人员都应撤到实习工厂大门以外，学生撤离到安全地带后，不得任意走动，更不得返回火灾区。各实习车间老师应迅速清点本车间实习的学生人数，并向指挥教师汇报学生情况。学生不得参与救火。学生疏散时必须服从教师安排，有序按计划快步撤离，不得参与救火。

3、扑灭初起火源。灭火行动组在火灾初起时，要就近起用灭火器，进行紧急扑救，尽最大努力扑灭初起火源或减弱火势，或关闭门窗控制火势漫延，为学生疏散争取更多时间，在学生末完全撤离前又能确保自己安全的前提下不得撤离火灾现场。 

5、确保通信联络。在火灾发生时，各组要确保通信联络，及时联系，把有关情况报告总指挥。                                  
 机械系实习工厂消防领导小组

                                   2011年5月
