克拉玛依职业技术学院G20峰会期间总体安全检查情况上报

市安全生产委员会办公室：

根据克安办发【2016】46号文件精神，克拉玛依职业技术学院安全生产委员会将G20峰会期间学院总体安全生产隐患排查与整改落实情况作如下汇报：

学院于9月1日召开安全工作会议部署相关任务，9月2日至9月7日对全校的安全工作进行了专项大检查，院领导王和院长、周刚副院长、扎克副书记带领学院安委会全体成员以及各系部安全负责人参与了检查工作，9月中下旬与10月上旬由安委会组织开展全院安全生产检查工作，现将总体检查情况作如下汇报：

- 消防安全检查：大学城B1-B8学生公寓消防设备比较完整，极少数巡检记录有误（已经批评指正并且整改），但是对于处于超期使用的灭火器，安委会已联系质保商进行全方位的更换，8栋学生公寓存在消防水带与接口私自捆扎铁丝现象，我们已责令维保单位进行维护，对完全不合格消防设施进行彻底更换，目前此项工作正在进行中。B区学生公寓区共有26具灭火器压力不足，需要充压（全在质保期限内，厂家进行更换中），缺少灭火器18具，水龙带7个，公寓楼共6处常闭式防火门闭门器损坏（与维保单位沟通整改中），2处安全通道大门变形，9个消防通道安全标识牌不亮，2处楼房吊顶缺失，4块消防栓玻璃门损坏，B6公寓楼一楼侧门内部有两块玻璃处于严重裂纹状态，（相关隐患均已报备、目前正在整改更换维修中）。学生一号餐厅福明商行，用电拉线不符合规范，私自将杂物堆放在消防通道，严重堵塞安全出口人员的进出，安委会已责令当场清理（已整改完毕，验收合格）。餐厅内各单位对消防设施的安检意识已逐渐加强，但仍有部分单位消极应对，学生一号餐厅大厅灭火器、消防栓少数无巡检记录（以批评教育、当场整改）。中央教学区，有26具灭火器需要更换，缺少水龙带3个、枪头5个（已报备整改、补齐完毕）,C2、C5、C7教学楼有6个闭门器损坏，5个疏散指示标示损坏，应急灯损坏3个（已联系质保部门，维修更换整改完毕）。

- 交通领域安全检查：学院属于开放式校园，进出校园车辆繁多且不易管理，交通方面存在较多安全隐患，特别是文轩、文泽路两条主干线，人员密集、车速过快，安委会特设立限速标识、限速监控、测速设备等，并且与公安网连通（目前此项工作正在开展进行中），部分路口红绿灯已正常使用，在C1楼十字路口设置安全岗亭和检测闸机，人行通道与路口设置拒马桩，防止车辆冲撞，凡进入此区域需凭有效证件方可进入；机关楼B区，东区加装减速带，体育馆所有道路设置限速标识、限速监控、测速设备等并与公安网连通。（测速与监控设备目前正在施工中）；停车场入口，单向环湖路，文泽路一路栽隔离桩，草坪边缘安放绿篱，在行政办公楼和国际交流大楼的路口均匀摆放花坛，防止车辆以及三轮电瓶车进入。在C1、C2、C3、C4楼层与楼层之间均匀设置石桩，有效防止车辆私自进入。交通安全方面涉及部门较多，并且需要大量时间、资金、人员、专业施工方等通力合作，相关工作正在着力开展进行中。在峰会期间，所有进出车辆均需全方位检查，不留死角。安委会全力保障峰会期间校区内的交通安全。

- 民爆物品安全检查：学院在中央教学楼C2楼进口设置门禁系统，凭校园卡进入教学楼，并且设置专职保卫人员进行安全检查，凡所有人员均需开包检查，确认无危险物品和安全隐患后方可进入。C5、C6、C7对进入人员加强安检工作，保安队员与联防队员协作进行安检。体育馆入口、出口设置X光机检测入馆人员。B1-B8学生公寓楼加强检查值班，凭有效证件方可进入，所有人员开包检查。对人员密集地点加强保安力量的配备，确保人员安全，G20峰会期间安委会加大对人员密集场所的安检部署。

- 提高学院应急处突工作部署：我院成立应急处突维稳工作小组，成员由39位年轻力壮的教职工民兵担任，另附带40名学生治安联防队员，在G20 峰会期间加强巡逻值班，为特殊地段、特殊时段的应急处突工作做好准备，所有人员均严阵以待，防范校园大规模群体事件的发生，针对特殊时段特制定相关应急安全预案，人员配备到位。学院严格执行24小时值班工作，从学院领导至中层干部再到教职员工，指定专人负责信息的收发与反馈，并且指定日期安排负责人坚守岗位，力求做到信息畅通，反应迅速，处置及时、迅速有效。

- G20期间安全检查总结：我院安委会通过对学院整体消防、道路交通、民爆物品的检查、应急处突工作的落实几大主要安全领域的全面检查，将发现的问题汇总通报（以书面和网络公告信息等形式进行通知），切实加强了对违规违章单位和个人的批评与惩处，督促整改反馈工作的落实，对于隐患问题，分级分类，需要现场整改的均要求现场整改；对于需要时间、人力、资金等待整改问题，都限定日期进行复检和考核，并计入年度考核中。在对学院进行总体安全大检查的过程中，始终要求有工作台帐、规章制度、人员配备、巡检记录、考核体系、监督机制、奖惩措施。这一系列的安全管理规范和措施为学院G20峰会期间的安全稳定保驾护航。

- 克拉玛依职业技术学院安全生产委员会

- 2016年10月12日