

克拉玛依职业技术学院安全检查表

（2016年5月）

	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	违章描述
	协助整

改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 大学城b2公寓楼
	 大学城b2公寓楼
	5月9日
	消防栓无巡检记录（203房旁），208房旁消防栓锁扣损坏，一楼通道大门变形，2楼消防通道应急灯（安全出口标示牌不亮），305房内吊灯损坏。
	总务处

安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	批评教育、联系工建项目部进行维修维护


	2
	大学城b6公寓楼
	大学城b6公寓楼
	5月10日
	104房旁灭火器缺1个，101房旁缺1个（已报备），102房灭火器巡检记录日期有误，1楼玻璃门破碎未更换，202房旁消防栓玻璃门损坏，203房旁缺一具灭火器箱，210房旁灭火器缺一个，3楼楼梯口杂物乱堆，4楼406消防栓玻璃门损坏、松动。5楼闭门器损坏
	总务处

安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	批评教育、联系工建项目部进行维修维护


	3
	大学城b4公寓楼
	大学城b4公寓楼
	5月10日
	106房旁消防栓玻璃门损坏，宿舍内杂物乱放，202房旁两块吊顶缺失，闭门器损坏。308房旁灭火器超红线,407房旁缺少灭火器箱，4楼安全出口闭门器损坏。
	总务处

安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	批评教育、联系工建项目部进行维修维护


	4
	大学城b8公寓楼
	大学城b8公寓楼
	5月10日
	消防栓、灭火器无巡检记录，消防器材及设施无巡检记录。
	总务处

安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	 批评教育、联系工建项目部进行维修维护


	5
	学生第二餐厅
	外婆湾学员餐厅
	5月10日
	消防栓、灭火器无巡检记录，消防器材及设施无巡检记录。
	  总务处
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	联系质保部门整改


	6
	学生第二餐厅
	塔林鼎尚调剂餐厅
	5月10日
	灭火器未检查，无巡检记录。应急灯挂放不牢靠，失位。和面机、绞肉机无操作规程。
	总务处
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	联系质保部门整改


	7
	学生第二餐厅
	穆妮沙餐厅
	5月10日
	消防栓、灭火器未检，内堂安全出口标示牌不亮，搅拌机无操作规程，库房货物（食品调料）未离墙放置，后堂间闭门器损坏，更衣室消防栓玻璃门损坏，多具消防栓玻璃门损坏
	总务处
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	联系质保部门整改


	8
	学生第二餐厅
	辣香芹餐厅
	5月10日
	消防栓、灭火器未检，消防栓被遮挡。后堂灭火器箱未检查，未记录。

闭门器损坏。
	总务处
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	联系质保部门整改


	9
	学生第一餐厅
	喜欢调剂餐厅
	5月10日
	灭火器未检查，未记录
	安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	   批评教育，现场整改

	10
	学生第一餐厅
	云南泉达调剂餐厅
	5月10日
	灭火器未检，消防栓无巡检记录，灭火器说明标识缺失，案板无生熟标识，安全出口标识牌松动
	   总务处

安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	批评教育，现场整改


	11
	学生第一餐厅
	福明商行
	5月10日
	门口安全出口被堵塞，电线有私接现象
	   总务处

  安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	 批评教育，现场整改


	12
	学生第一餐厅
	中快餐厅
	5月10日
	灭火器未检，无使用说明书
	   总务处

  安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	批评教育，现场整改


	13
	C5教学楼
	C5教学楼
	5月11日
	安全标识不全
	  安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	联系质保部门整改


	14
	C6电子教学楼
	C6电子教学楼
	5月11日
	         安全标识不全
	  安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	联系质保部门整改


	15
	C7机械教学楼
	C7机械教学楼
	5月11日
	       安全标识不全
	  安保大队
	将整改情况及处理结果于2016年5月30日前反馈
	联系质保部门整改


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



