
[image: image3.jpg]


                        

学院HSE-MS工作简报
（第六期）

机动安全处         KZY/HSE-JB04-2011     2011年6月23日
[image: image1]
2011年 6月21日，学院在机关一楼会议室内，王和院长主持召开了学院2011年上半年安全委员会工作会议，学院党委书记彭建春、安全总监副院长周刚、副院长付梅莉、副书记扎克.司马依以及安委会所有成员近30人参加了会议。现将本次会议相关内容纪要如下。
一、学院机动安全处郑志刚处长汇报上半年安全工作
1、学院HSE管理主页已建好，内容以充实，希望各单位积极浏览，掌握第一信息，更好的开展工作。

2、“六五”世界环境日、六月安全生产月宣传教育活动已结束，各项活动开展的有声有色，达到了预期的效果。

3、机动安全处每个月下旬对全院各单位安全工作进行检查，对检查出的问题都及时下发整改通知单，限期整改。对工程量大的、整改资金多的隐患已上报油田公司，后续整改。

4、2011年6月20日油田公司环境监督中心对我学院食品卫生专项检查：发现桃李园餐厅8项违章，其中停工项5项。校内学生食堂6项违章。

5、民族活动室年久失修，高压线裸露，存在严重安全隐患，需及时整改。
6、居民楼9栋—15栋高压线存在严重安全隐患，需及时整改。

7、石油工程系油气储运实训室、采气实训室消防设施自冬季损坏至今没有维修。

8、对学院4号宿舍楼、体育馆抗震加固工程专项检查，与去年相比较，有较大的改观。

9、对学院出租门面房进行专项检查。问题较多，需要专项、专门、有效地解决。
10、学院教务处、各系部按要求进行了2011年上半年应急疏散演练。达到了预期的效果。

二、学院副院长、安全总监周刚在会上提出几点要求
1、独山子公安消防支队在对我院消防工作检查中，发现4号教学楼消防报警控制系统私自停用、消防栓抓扣损坏、消防水带卡簧未上紧，属于严重违章，对学院处于10万元罚款。要求对消防报警系统安排24小时值班，对值班人员进行培训，持证上岗。
2、要求把消防控制系统监管落在实处，励学楼（4号教学楼）由保卫处负责，机关楼门卫调整到精技楼，要保证设备正常，规范检查制度。
3、电梯是否使用、由谁负责的问题。经全体讨论通过，电梯必须使用。励学楼为货运电梯，由信息中心负责。精技楼是客货电梯，由石油化学工程系负责。要求电梯按照规定使用，人员要培训，要持证上岗。要做好电梯的维修保养工作。
4、能否请安全监督中心专家来我院帮助检查，既能提高工作水平，又能检查到隐患死角。
5、要求各单位安全责任人要认识到位，把安全要求当工作要求。认真记录工作台帐。
6、2号教学楼旁双行道上的路牌已拆除，遗留问题很多，工作不细致，没有全方位考虑问题。

三、王院长做了重要批示

1、希望大家尽职尽责干好自己的工作，想办法解决一些纠结问题，在认识上要到位，正确看待检查。

2、加强学习，首先要知道操作规程、具体要求、基本知识再去干事。加强培训，基层单位做好安全工作。
3、抓落实，把安全工作落实到位，随时随刻把安全工作落实到实处，确保责任到人。

主题词： HSE-MS  工作  简报

[image: image2]抄 送：院领导，存档。

[image: image3.jpg]下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2011年6月23日印

PAGE  
- 1 -
联系电话：0992-3871435       0992-3874174

