克拉玛依职业技术学院
2015年“安全生产月”活动总结 
按照克拉玛依市安全生产委员会克安办发[2015]-12文件，关于开展2015年“安全生产月”活动的通知要求，为扎实地贯彻和开展好2015年“安全生产月”活动，学院安全生产委员会办公室根据安委会的要求制定了“克拉玛依职业技术学院2015年安全生产月”活动计划，并积极落实完成，现在将活动总结如下：
一、参加安全答题活动
学院组织各部门和单位积极参加安全生产知识竞赛答题活动，共完成答题370份，占学院人数90%以上，并于规定时间上交学院资产安全处。
二、在全院范围内开展安全生产宣传教育、培训、咨询活动

1、按照学院机动安全处2015年“安全生产月”活动方案的通知要求，学院各系、部、处、所、中心、图书馆等单位积极组织本单位员工观看宣传片《以人为本安全第一---中国启动实施安全发展战略》和事故警示教育片《人命关天》。
2、在全院范围内通过电子屏幕、广播、横幅等形式大力进行“安全生产月”宣传，营造浓郁的安全生产氛围。
3、机动安全处走访各系、部、处、所、中心、图书馆等单位，为各单位提供安全生产咨询服务。通过走访，告知我院教职员工在工作和生活中应该注意并做到的基本事项，进一步推广了HSE管理理念，加强教职员工的安全意识，并记录、汇总基层单位反馈的意见，加强自身管理水平。
4、2015年6月11日下午，机动安全处在励学楼301室开展了安全培训，本次培训主要针对承包商，培训由机动安全处处长郑志刚主持，由总务处处长夏永辉、副处长王林槐、机动安全处安全员龚卫军主讲，承包商50余人参加了培训。
培训首先由总务处夏处长进行了高空作业坠落事故的安全经验分享，又从高空作业需注意的事项及产生的后果对承包商们进行培训。总务处王处长利用一些鲜活的案例讲解了脚手架搭建的重要性。机动安全处专职安全员龚卫军对承包商们在为什么办理、如何办理临时用电作业票和动火作业票方面进行培训。通过这次培训，大大加强了学院承包商们的安全意识。

5、机动安全处在网络上下载校园安全事故案例，并整理上传到校园主页HSE管理学习园地中，供各系、部处、所、中心、图书馆等单位参考学习，提高学院师生的安全意识。
三、组织开展应急预案演练周活动
1、学院各单位按照学院活动方案积极开展应急演练宣传教育活动。加大对师生在遇到紧急情况下的反映能力。让学生熟悉应急预案，熟悉逃生路线，有的放矢的开展活动。

2、学院各系、部、处、所、中心、图书馆等单位针对本单位的实际情况及历年演练存在的问题及时修订本单位应急预案，做到预案程序合理科学，预案修订工作已圆满完成。
3、学院各单位积极开展消防应急演练，石油化学工程系、经济管理系、石油工程系、电子与电气工程系、机械工程系、信息工程系、汽车工程系等单位相继进行各种形式的应急疏散演练，从而增强了师生员工的安全意识，提高了师生员工遇到危机情况下正确逃生的本领。
四、开展消防安全检查，杜绝消防安全隐患
	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见

	
	
	
	
	
	
	

	S1-01
	石化系
	精技楼
	6月11日
	1、三楼东侧楼梯口、508室旁应急灯损坏。三楼中间楼梯口（左）应急灯不亮
	石化系
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈

	S1-02
	机关工会
	团委
	6月11日
	1、电教楼314旁安全疏散指示牌损坏
	机关工会
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈

	S1-03
	基础部
	电教楼
	6月11日
	1、310旁安全疏散指示牌损坏。2、两箱灭火器安全检查记录未填
	基础部
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈

	S1-04
	教务工会
	电教楼
	6月11日
	1、112室旁安全疏散指示牌损坏。2、四箱灭火器安全检查记录未填
	教务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈

	S1-05
	电子与电气系
	电教楼
	6月11日
	1、两个安全疏散指示牌损坏
	电子与电气系
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈


	S1-06
	总务处
	锅炉房
	6月11日
	1、灭火器安全检查记录未填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈


                       克拉玛依职业技术学院机动安全处
                    2015年6月18日
