应急演练记录
	演练日期
	2014.5.4
	演练负责人
	赵翔
	记录人
	党志军


	风向、风速
		气温
	10-15度

	演练地点
	精技楼


	演练项目名称
	消防应急演练



	预案实施主要人员及职责：
总指挥：赵翔（石油化学工程系支部书记）                                                                           
   职责：掌握现场情况作出决策，向各组下达指令，指挥人员疏散，及灭火行动，在公安消防队到达后，移交指挥权，配合公安消防队行动。                                                                       
   灭火行动组负责人：党志军                                                                           

   职责：根据现场情况展开救火行动。                                                                           
   疏散引导组负责人：陈红均、韩娜                                                                        
   职责：听到火警指令后，引导楼内上课师生疏散，清查各楼层有无人员滞留。                                                                           
   通讯联络组负责人：陈红均、韩娜、向丽、隋玲                                                                         
   职责：向总指挥报告火灾扑救及人员疏散情况。                                                                          
演练现场示意图：

[image: image1.jpg]| = e

) p— ]

mﬂﬂ[:: =

HHBHU

C10C 101





	演练方案

一、模拟火灾场景：
克拉玛依职业技术学院石油化学工程系精技楼二楼实训室堆放物品发生火灾。

二、演练程序：

1、精技楼内各班上课教师接到警情后，迅速组织本班学生疏散逃生，同时拨打报警电话，并通知学院应急工作人员到场。

2、组织师生疏散，并组织楼内人员使用灭火器对初期火灾进行扑救，如火势渐大，灭火器无法控制，则立即撤离等待消防队到场；

3、学院机动安全处工作人员到场后，配合系部对楼内的学生进行疏散，疏散时要求大家弯腰、低头、手捂口鼻或衣衫掩住口鼻。不拥挤、不抢道按顺序快速疏散撤离到空地广场处；

4、对于受伤人员要及时由救护小组负责救治并报120。

5、派专人负责对疏散学生清点人数、对事故现场划定警戒区并安排专人保护现场；

    6、参加预案演练的学生在楼前集中，由系部领导总结预案演练结果，由机动安全处对此次演练点评，并完善演练方案。

	参加演练人员签名：

    赵翔、党志军、韩娜、向丽、隋玲、石化1231班、石化1232班体学生

	演练总结：

此次消防疏散演练，石油化学工程系制定了《精技楼应急疏散演练方案》，并就演练的具体事宜作了安排，分工到人，做到各个楼梯口都有安全员守着，以防意外事故的发生。演练于2014年5月4日上午11时15分开始，随着演习哨音令下，在精技楼上课的两个班102名学生在任课教师、安全员的引导下，迅速而有序地从通道口撤离“火灾”现场。楼内的安全员按照预先的消防演习方案疏散学生，保证学生按照规定的应急疏散路线撤离现场，并避免出现拥挤或者踩伤学生现象。学生们逃生到安全地点之后，在指定地点集合。整个疏散过程用时1分10秒。

随后，支部书记赵翔老师对本次消防疏散演练进行了总结，希望通过这样的演练活动，使大家更加明确一旦发生火情，每个人应该做什么；如何正确报警；如何疏散学生；如何自救和逃生。全系师生应该在遇到失火等特殊情况时，团结协作，密切配合，能够做到在短时间内安全疏散，本次演练取得预期效果。




演练照片
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



