

克拉玛依市政府安委会办公室：
接《关于贯彻落实“1.6”全国安全生产电视电话会议精神做好当前安全生产重点关注的通知》、《关于开展安全生产大检查暨春节、“两会”期间安全生产督查方案的通知》，学院2015年1月13日召开了学院安全生产委员会会议，学习了两个通知的内容，结合学院的实际情况，制定了大检查的工作方案，因学生和教师于1月24日全部放假，学院也做了放假后各单位防火、防盗、防冻的工作安排，现将本次大检查的情况总结汇报如下：

一、人员集中场所

教学楼、学生公寓、办公楼总体情况是好的，但是，可能是期末各项工作比较多的缘故，一些单位或部门没有及时对消防设施、设备进行认真检查或更换，22日前已经全部整改完毕。

二、车辆管理

本次检查中没有发生问题，但检查组专门提示其主管部门总务处，一定要按照市政府对于共用车辆管理的要求进行严格管理。

三、特种设备

老校区2部电梯学生离校全部关闭，新校区5部电梯都与安装厂家联系在寒假期间进行捡修，保证下学期开学正常使用。新老校区燃气锅炉已经全部息火停用。
检查表如附表1、附表2.
                          克拉玛依职业技术学院
                                 安全生产办公室

                                  2015年1月22日

克拉玛依职业技术学院整改统计表(老校区)
（2015年1月）

	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	S1-01
	学生工作部
	宿舍楼
	1月20日
	1、学生宿舍楼普遍存在消防栓连接水带卡扣松动现象
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	已整改

	S1-02
	基础教学部
	体育馆
	1月20日
	1、2-3楼拐角处应急灯损坏
	资产安全处
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	已更换

	S1-03
	学生工作部
	4号教学楼
	1月20日
	1、大门闭门器损坏。2、319教室旁灭火器没有位置标识。3、301教室旁灭火器擅自移动。4、403教室旁消火栓玻璃损坏。5、4楼4具灭火器无位置标识，灭火器随意摆放。
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	已整改

	S1-04
	机关工会
	机关楼
	1月20日
	1、一楼、二楼2014年12月份、2015年1月份各一箱灭火器安全检查记录没填；2、三楼、四楼2015年1月份灭火器安全检查记录没填
	机关工会
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	当场整改

	S1-05
	厚德楼
	厚德楼
	1月20日
	1、一楼3箱灭火器，四楼2箱2015年1月灭火器安全检查记录没填
	厚德楼
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	当场整改

	S1-06
	石化系
	普化实验室
	1月20日
	1、4箱灭火器安全检查记录只填到2014年9月份
	石化系
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	当场整改

	S1-07
	石化系
	精技楼
	1月20日
	1、一楼右侧实训室一具消防应急灯不亮
	石化系
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	已更换

	S1-08
	康辉旅行社
	康辉旅行社
	1月20日
	1、2015年1月2箱灭火器安全检查记录没填
	康辉旅行社
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	当场整改

	S1-09
	中铁物流
	中铁物流
	1月20日
	1、2015年1月2箱灭火器安全检查记录没填
	中铁物流
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	当场整改


克拉玛依职业技术学院整改统计表(新校区)
（2015年1月）

	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	S1-01
	2#学生公寓
	2楼
	1月20日
	1、有两箱灭火器安全检查记录未填
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	当场整改

	S1-02
	5#、6#学生公寓
	
	1月20日
	1、消防设施正常，学生全部离校
	
	1、全楼停电，封闭。
	

	S1-03
	8#学生公寓
	8#学生公寓
	1月20日
	1、灭火器没有位置标识。2、二楼有20个食堂工作人员住宿，其他楼层无人
	
	1、安全工作交由技师学院负责
	当场整改

	S1-04
	石油工程教学楼
	石油工程教学楼
	1月20日
	1、电梯故障，已停用
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	1、电梯厂家正在试车调试中

	S1-05
	1号公共教学楼
	1号公共教学楼
	1月20日
	1、电梯故障，已停用
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	1、电梯厂家正在试车调试中

	S1-06
	1#、2#学生食堂
	1#、2#学生食堂
	1月20日
	1、消防设施正常
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	一楼餐厅封闭。二楼正常营业，保证技师学院职工培训用餐，

安全由技师学院负责

	S1-07
	洗衣房
	
	1月20日
	1、消防设施正常
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	放假期间关闭电源，封门

	S1-08
	开水房
	
	1月20日
	1、消防设施正常
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	放假期间关闭电源，封门

	S1-09
	锅炉房
	
	1月20日
	1、消防设施正常
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈

	放假期间停火，封门


