克拉玛依理工学院“119”消防宣传日

火灾应急疏散演练方案
     一、演练目的  

通过开展应急演练实现以下主要目的：

1.检验预案。查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性。
2.完善准备。通过开展应急演练，检查对应突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。

3. 锻炼队伍。通过开展应急演练，增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。

    4. 磨合机制。通过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职责任务，理顺工作关系，完善应急机制。

    5.科普宣教。通过开展应急演练，普及应急知识，提高公众风险防范意识和自救互救等灾害应对能力。

二、演练原则

    1.结合实际、合理定位。紧密结合应急管理工作实际，明确演练目的，根据资源条件确定演练方式和规模。

    2.着眼实战、讲求实效。以提高应急指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力为着眼点。重视对演练效果及组织工作的评估、考核，总结推广好经验，及时整改存在的问题。

    3.精心组织、确保安全。围绕演练目的，精心策划演练内容，科学设计演练方案，周密组织演练活动，制订并严格遵守有关安全措施，确保演练参与人员及演练装备设施的安全。

    4.统筹规划、厉行节约。统筹规划应急演练活动，适当开展跨地区、跨部门、跨行业的综合性演练，充分利用现有资源，努力提高应急演练效益。

三、演练活动领导小组： 

总指挥：张宏
副总指挥：张金力、詹亚力、王和
现场指挥：王传平、扎克.司马义、周刚、付梅莉、张军利
成员：刘志忠、郑志刚、刘冰柏、郭根杰、徐军、刘继新、丁蕾、胡黎明、杨静、高爱民、赵磊、李勇、刘志强、雷鸣鹏、库尔班.阿不拉、龚卫军、林建忠、袁雪梅、谭琪玲、李帅、龚洪亮及其他部位相关工作人员。 

指挥部临时办公室：克拉玛依理工学院筹建办副主任办公室
1.疏散引导组及职责

　　组长：徐军（13809925164）
　　副组长：刘继新、胡黎明（18009909528）、丁蕾、杨静（18935879160）
　　成员：班级主任、教师和门卫保安组成。

　　职责是：负责应急疏散、演练等具体事务。发生火灾时负责组织人员和物资的疏散撤离、自救工作。

2.消防灭火组及职责

　　组长：郭根杰

　　副组长：高爱民（13999718655）、龚卫军（13309920210）
　　成员：班级主任、教师、保安巡逻大队人员组成。
职责：掌握初期火灾灭火技能，平时进行经常性的灭火战术、技能和快速反应能力的培训、演练，认真做好灭火器材、工具、设备的管理、维护。火灾发生时会使用灭火器、消防栓，协同消防部门开展灭火救护等工作。

3.安全救护组及职责

组长：郑志刚
副组长：赵磊（18309908579）、李帅（15022891291）
成员：刘志强、班级主任、教师

职责：负责现场伤员运出及救护，以及充当义务消防队的队员，进行火灾的初期扑救。
4.后勤保障组及职责

组长：刘志忠
副组长：李勇、张卫兴
成员：安保人员、班级主任、教师

由安全保卫处、后勤处、保安大队相关人员组成。
职责：控制各出口，无关人员只许出不许进，火灾扑灭后，保护现场。负责通讯联络、车辆调配、道路畅通、电话控制、水源保障、医疗救护等工作。

5、消防监控组

组长：雷鸣鹏

副组长：林建忠

成员：龚洪亮、监控中心在岗工作人员组成。

负责监视消防监控中心消防联动设备的运行观察，负责体育馆消防泵房的正常启动运行。

　　四、报警和接警程序

1、报警：火灾发生时，在场人员（袁雪梅和田娟）分别按下火灾报警按钮，技师学院派1人立即拨打消防控制中心值班电话：6620511和“119”火警电话（模拟电话：18999508937）。

火灾电话汇报程序：
（1）火灾现场报警人拨打完消防控制中心值班电话和火警电话后再向属地主管领导汇报，属地主管领导再向分管领导汇报。    

（2）消防控制中心值班室接到报警电话后，赶赴现场或通过监控确认火情，火情确认后向消防监控中心负责人汇报。

（3）消防监控中心负责人接到报告后向安全科负责人汇报。

（4）安全科负责人接到报告后向安全保卫处领导汇报。
火灾报警程序：

　　（1）要沉着冷静，不拨错电话，以免误事。火警电话：119
　　（2）讲清着火部位，详细地点和行走路线。

　　（3）说明起火地点燃烧的是什么物质，火势如何，有无被困人员。
　　（4）现场负责人要在第一时间组织灭火和疏散人员，引导被困人员逃生自救。

　　2、接警程序：
（1）总指挥接到报告后，立即下令启动应急预案。

（2）消防监控中心值班人员接到报警、确认火情，向负责人汇报后。立即启动应急广播系统、将自动消防报警控制器运行状态调至自动状态，监控组值班人员坚守岗位，保证通讯、联络畅通，并做好记录。

（3）后勤保障组派专人到主要路口等待引导消防车辆。
五、人员疏散程序

1.发生火灾，门卫保安迅速打开所有安全出口并引导疏散。

2.发生火灾，在上课的任课教师要及时组织学生疏散，按下火灾报警按钮并向本部门领导汇报。年级主任、班主任、任课教师负责指挥学生有秩序撤离，防止拥挤、踩踏事故发生，将学生疏散到应急集合地点1号公共教学楼门前正前方路面（靠东侧）。

3.疏散时，遵照就近通道、楼梯、出口疏散的原则。

4.疏散完毕后到指定地点清点人数，各班级班主任向本部门主管领导汇报，本部门主管领导向分管领导汇报，分管领导向克拉玛依理工学院筹建办副主任张金力汇报。

六、人员抢救程序

　　1.火灾发生时如有被困人员，要立即组织抢救。同时拨打“120”急救电话。急救组安排专人拨打急救电话（模拟电话：）
　　2.火势较小进入火场救人时，烟雾较大、视线不清，可爬行前进，并采取呼喊、细听、触摸等方式，若无防毒面具，可用湿毛巾捂嘴，用浸湿的棉被、毯子披在身上，防止灼伤，甚至死亡。

3.火势较大，无法进入火场时，等待专业消防人员组织营救被困人员，现场疏散人员将被困人员位置及人数告知消防专业人员。

4.消防队到达后，由消防队组织人员进行营救，急救组配合消防队人员将营救出的人员交给医院的急救人员。

七、演练活动时间及参加人员

1.演练时间：2015年11月9日上午12:00整
2.参加人员：1号公共教学楼全体师生员工、安全保卫处、保安大队工作人员。

八、演练内容：火灾疏散、救援被困人员、参观消防装备及消防培训
九、火灾演练情景及处置步骤 

1.演练情景：
（1）假设一号教学楼329教室电路短路发生火情，班主任（袁雪梅与田娟）发现教室起火，立即组织本班学生撤离教室，同时按照报警程序拨打报警电话“119电话”和消防监控中心值班室电话。（报警内容：克拉玛依理工学院一号公共教学楼329教室电路短路发生火灾，火情较大失去控制，请求救援），拟接电话人：消防队负责人XXX。并按下三楼火灾报警器按钮。 
（2）由于329教室2名学生（一男一女）未及时撤出，火势蔓延较快，学生被困，等待救援。

2.应急处置步骤
（1）总指挥接到报告后，下令立即启动应急疏散预案。

（2）各应急小组接到总指挥命令后立即到指定地点集合（1

号公共教学楼前），在现场指挥和组长的带领下按照职责开展救援工作。

（3）消防控制中心启动应急广播、并将控制状态调至自动状态，引导疏散。
（4）部位安保人员立即打开各疏散安全出口，同时引导疏散。 （值班保安听到报警铃声、应急广播后立即打开安全出口，引导疏散）
（5）消防灭火组赶赴三楼，使用灭火器、消火栓进行灭火。（灭火组赶赴三楼左侧，到距离卫生间最近的消火栓处，操作消火栓模拟扑救火灾，并观察消火栓出水口流量及压力情况，组长询问消防监控值班室值班人员、泵房观察人员监控联动和泵启动情况，待泵启动正常后，关闭消火栓出水，恢复消火栓设施，向现场指挥汇报消火栓动作情况）
（6）疏散引导组的人员要稳定职工的情绪，大声指挥，提醒师生员工撤离时用湿毛巾捂住口鼻，弯腰撤离，撤离时防止踩踏。（引导疏散组在每个出口处安排工作人员引导疏散） 

（7）安全救护组向消防队员报告被困人员情况后，消防队员扑救火灾，解救被困人员，安全救护组配合消防队员将救出的人员送上救护车。（安保执勤车扮演救护车，将学生送上车后立即启动，老师扮演医生，模拟送往医院，开车离开火灾现场后绕回，再次参加演练活动）  

（8）师生员工撤离到1号公共教学楼正前方路面（靠东侧）后排队集合，清点疏散出的人数，各班级班主任向本部门领导汇报，部门领导向分管领导汇报，分管领导向主管领导汇报，各院汇总人数向总指挥汇报。 

（9）各应急小组向现场指挥汇报情况。（汇报时首语：报告现场指挥）
A.疏散引导组向现场指挥汇报疏散最终情况；（2个被困人员已解救，楼内人员已安全撤出等内容）

B.消防灭火组向现场指挥汇报灭火进展及消火栓动作情况；（第一次汇报内容：灭火组已到三楼火灾现场，正在组织扑救。第二次汇报内容：三楼火情已得到控制，消火栓功能正常等内容）

C.安全救护组汇报救护情况；（2个被困人员已安全解救出，已经送上救护车送往医院，其他人员已安全撤出，无人员受伤等内容）

D.后勤保障组向现场指挥汇报消防队伍的进入引导情况；（第一次汇报内容：火灾现场已全部警戒，请指示。第二次汇报内容：消防车已到，正驶向火灾现场等内容）
E.监控组向现场指挥汇报消防联动设备运行情况；（泵启动运行正常、管网压力正常、防火卷帘正常、排烟正常等内容）    

现场指挥向总指挥汇报收集到的演练信息等情况。

十、参观消防装备及培训 
1.参演人员参观消防救援车辆及器材。随后，消防专业人员讲解防毒面具使用方法。
2.由安全科工作人员讲解灭火器操作方法。 

十一、提前准备的事项及物品  

1.安全保卫处：制定紧急消防疏散演练系列方案，并向全体师生公布、培训。 

2.安全保卫处：准备烟饼6个、警戒带300米、锥形隔离桶30个，对讲机15部（保安公司提供）、干粉灭火器（2个）、防毒面罩1具（消防队提供）。  

3.参演单位人员每人准备一条毛巾。
4.监控中心：安排1人在泵房值守，观察消防泵房消防泵的工作情况。（观察内容：泵的启动时间，压力以及流程状态，并做好记录）
5.保安巡逻车（扮演救护车）

十二、保障措施：  

1.各小组负责人对参加演习人员职责进行培训。 

2.各部门听从指挥，服从安排，对本部门工作高度负责。 

3. 后勤保障组检查并恢复使用过的消防设施。
4.安全保卫处做好演练记录和预案修订工作。

十三、总指挥结合本次活动情况进行总结发言。

1．评价演练效果。
2．对演练过程中存在的问题进行评价。
3. 提出整改要求和改进建议。

4. 总指挥宣布演练结束。

克拉玛依理工学院安全保卫处

2015年11月9日
