[image: image1.wmf]
克安办发〔2015〕14号
市安委办转发《关于切实加强消防
安全生产工作的通知》的通知

各区安委会办公室，市政府各部门、各有关单位：
    现将自治区安委办《关于切实加强消防安全生产工作的通知》（新安办发电〔2015〕10号）转发给你们，请按照通知要求认真抓好落实，落实情况将列入季度考核。
市安委会[image: image2.wmf]办公室
                                  2015年6月8日
自治区机关发电 
发电单位  自治区安委会办公室       签批盖章  刘德祥 

等级  特急·明电                  新安办发电(2015)10号 
关于切实加强消防安全生产工作的通知
伊犁哈萨克自治州安全生产委员会，各地、州、市安全生产委员会，自治区安全生产委员会有关成员单位：
5月25 日，河南省平顶山市鲁山县康乐园老年公寓发生火灾事故，造成 38 人死亡、6人受伤，给人民群众生命财产造成重大损失。党中央、国务院高度重视，习近平总书记、李克强总理等党中央、国务院领导同志作出重要批示，强调必须始终高度重视人民群众生命财产安全，必须绷紧安全工作这根弦，切实把安全生产责任制落到实处，采取有力措施，加强安全管理，彻底排查隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。 

为认真贯彻落实党中央国务院领导同志重要批示精神，深刻吸取事故教训，进一步做好消防安全工作，现提出如下要求。 
一、认清形势，强化安全生产红线意识。各地、各部门、各单位要进一步认清当前安全生产的严峻形势，强化安全生产红线意识，以对党和人民高度负责的态度，牢牢绷紧安全生产这根弦，层层落实责任，把工作抓实抓细抓好。进一步建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，严格落实政府属地监管责任、部门监管责任，督促各类企业落实安全生产主体责任，加强基层基础管理，认真开展自查自纠，及时消除事故隐患。各地、各部门、各单位主要领导要亲力亲为，亲自带队深入基层检查，确保各级责任、各项措施不折不扣地落实到位，有效防范各类安全事故。 
二、严格消防安全检查，确保防患于未然。今年 1-4 月，全区共发生火灾事故 4189 起，死亡24 人，受伤14 人，消防安全生产形势不容乐观。各地、各部门、各单位要认真吸取河南平顶山“5·25”事故教训，立即开展消防安全生产大检查，加大隐患排查治理力度，及时、彻底整改消除隐患。要以老年人、儿童、婴幼儿、残疾人聚集的养老院、福利院、救助管理机构、小学、幼儿园、托儿所、医院等为重点对象，以建筑材料、电气线路、疏散通道、灭火设施等为重点内容，紧盯商场市场、餐饮娱乐、宾馆饭店、学校、医院等人员密集场所，突出以城乡结合部、大型仓储、“城中村”、劳动密集型企业、“三合一”和“五小”场所等为重点的火灾隐患排查治理，严格检查规划设计是否符合消防安全的要求，认真清查消防设施故障、安全疏散通道不畅、采用易燃可燃材料装修、违章搭建彩钢板建筑、电线电缆电器漏电和老化、单位和场所未经消防行政许可擅自投入使用、消防值班人员脱岗或无证上岗等各类违法违规问题，对发现的问题和隐患，要紧盯不放，一抓到底，彻查彻改。 
三、 加强安全法制宣传， 不断提高全社会安全法制意识。各地、各部门、 各单位要结合“安全生产月 ”、“安全生产天山行”和推进消防宣传“七进”等活动，充分利用主流媒体、门户网站大力开展安全宣传教育，大力普及安全用火、用电、用气、用油等防火知识及紧急避险技能，提高企业单位及社会民众消防安全意识和火灾防范能力。要以“加强安全法治、保障安全生产”为主题，以落实安全责任、传播法治文化，普及法律法规知识、曝光非法违法生产经营建设行为为重点，大力强化舆论导向，集中开展丰富多彩、内容新颖、富有实效的安全生产宣传教育活动，营造浓厚的安全氛围。 
四、 加强应急管理，提高应急处置能力。各地、各部门和单位要认真做好安全生产应急值守工作，完善应急预案，落实应急资源，加强应急演练和预案衔接。要督促有关单位尤其是养老院、福利院、救助管理机构、小学、幼儿园、托儿所、医院、宾馆、饭店、商场、网吧等人员密集场所加强灭火疏散应急预案演练，提升从业人员检查消除火灾隐患能力、扑救初级火灾能力、组织疏散逃生能力、消防宣传教育能力水平。要严格执行领导干部到岗带班、关键岗位 24 小时值班制度和事故信息报告制度，做到灵敏反应、果断决策、有力指挥，确保发生事故后能够及时有效处置，最大限度地减少人民群众的生命财产损失。
各地各部门和单位要举一反三，在做好消防安全工作的同时， 进一步加强对道路交通、建筑施工、矿山、危险化学品等重点行业领域的安全监管，严格执法检查、全面排查治理各类事故隐患，强化落实安全防范措施，严防各类事故发生，为自治区成立 60 周年营造良好的安全生产环境。 
自治区安全生产委员会办公室 

2015年6月2日      

市安全生产委员会办公室               2015年6月8日印
共印：汉文5份
克拉玛依市安全生产委员会办公室文件








� CONTROL iSignatureOffice.SignatureCtrl \s ���











- 4 -
- 1 -

_1495370124.unknown

