

克拉玛依职业技术学院整改统计表

（2015年5月）

	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	违章描述
	协助整

改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	1
	石油化学工程系
	精技楼
	5月7日
	应急灯不亮：

二楼：206A；

四楼：406B。

安全出口指示灯：

三楼：中间楼梯口较暗
四楼：中间楼梯口坏

五楼：508B坏

精技楼消防器材铅封丢失：

402拖车式灭火器封铅

402拖车式灭火器压力

506手提式灭火器封铅

404拖车式灭火器封铅
	
	
	上报学院指维修单位维修
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


