

克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2013年1月）

	编号
	问题
单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S1-01
	保卫处
	机关楼
	1月21日
	1、灭火器2013年1月份安全记录没填。使用期限已过。
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈

	
	
	

	S1-02
	基础教学部
	教务楼
	1月21日
	1、3楼西头过道一个灭火器无压力
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-03
	石油工程系
	教务楼
	1月21日
	1、3楼东头过道一个灭火器压力不足。
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-04
	保卫处
	2号教学楼
	1月21日
	1、 灭火器过期（2010年10月）。

2、 2楼至3楼东边拐角应急灯损坏。

3、 2412教室旁应急灯损坏
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-05
	学生处公寓办
	4号宿舍楼
	1月21日
	1、4楼安全通道锁闭。2、4221宿舍没收热得快一个。
	学生处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-06
	总务处
	回民调剂食堂
	1月21日
	1、气瓶间闭门器损坏
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	


克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2013年1月）

	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S1-07
	公寓办
	1号宿舍楼
	1月21日
	1、灭火器过期（2010年10月）。


	学生处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-08
	团委
	图书馆
	1月21日
	1、 灭火器没有填写安全检查记录表。
2、 应急灯损坏较多
	机动安全处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S13-09
	保卫处
	4号教学楼
	1月21日
	一个应急灯放电时没有及时充电
	保卫处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-10
	总务处
	生生缘玉器
	1月22日
	没有配备灭火器
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-11
	总务处
	木易电子
	1月22日
	应急灯没有插电源，灭火器没有安全检查记录表
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-12
	总务处
	海艺工美
	1月22日
	灭火器无铅封，灭火器没有安全检查记录表
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	


克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2013年1月）

	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S1-13
	总务处
	新城悦龙
	1月22日
	灭火器没有安全检查记录表，安全通道堵塞
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-14
	总务处
	创智互动教育
	1月22日
	灭火器没有安全检查记录表
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-15
	汽车系
	办公2楼
	1月22日
	1楼与2楼拐角处2个应急灯损坏
	汽车系
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-16
	汽车系
	大华斯达
	1月22日
	售车大厅灭火器安全记录没有填
	汽车系
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-17
	总务处
	利博天宇广告中心
	1月22日
	灭火器安全记录没有填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-18
	总务处
	广益商务
	1月22日
	灭火器过期，无位置标识，无使用说明，无检查记录表
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	


克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2013年1月）

	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S1-19
	总务处
	十全十美商店
	1月22日
	存在“三合一”现象
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-20
	总务处
	滨河九粮液
	1月22日
	应急灯损坏，安检记录没填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	S1-21
	总务处
	石棉阁
	1月22日
	应急灯损坏，安检记录没填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2013年3月5日前反馈
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



