安全专项检查情况通报
2月26日下午，周刚副院长带领总务处王林槐、张旭、杨春林，学生处程海林对独山子校区食堂、食堂超市、学生宿舍、出租房进行了安全专项检查。
检查中发现的安全隐患情况统计如下：
1、食堂、宿舍楼绝大部分灭火器过期，远超维修日期。
2、部分楼宇冰凌没有及时消除。
3、食堂屋顶漏水。
4、大汉餐液化气间味道很浓，通风通道不通畅。
5、宿舍楼安全责任牌没有更换。
6、疏散预案需要重新制作并合理张贴。
7、应急通道内有杂物、外有积雪。
8、消防栓没有检查记录。
9、宿舍存有抽烟情况，插线板使用存有安全隐患。
10、出租房电路绝大部分是原有铝芯线，存有较大安全隐患。房内线路乱拉、乱接情况严重。
11、出租房有开商铺情况，典型“三合一”情况。
