

克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2015年6月）

	编号
	问题
单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S1-01
	石化系
	精技楼
	6月11日
	1、三楼东侧楼梯口、508室旁应急灯损坏。三楼中间楼梯口（左）应急灯不亮
	石化系
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈
	已整改
	龚卫军
	6月24日

	S1-02
	机关工会
	团委
	6月11日
	1、电教楼314旁安全疏散指示牌损坏
	机关工会
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈
	已整改
	龚卫军
	6月24日

	S1-03
	基础部
	电教楼
	6月11日
	1、310旁安全疏散指示牌损坏。2、两箱灭火器安全检查记录未填
	基础部
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈
	已整改
	龚卫军
	6月24日

	S1-04
	教务工会
	电教楼
	6月11日
	1、112室旁安全疏散指示牌损坏。2、四箱灭火器安全检查记录未填
	教务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈
	已整改
	龚卫军
	6月24日

	S1-05
	电子与电气系
	电教楼
	6月11日
	1、两个安全疏散指示牌损坏
	电子与电气系
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈
	        已整改
	龚卫军
	6月24日


	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S1-06
	总务处
	锅炉房
	6月11日
	1、灭火器安全检查记录未填
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年6月25日前反馈
	已整改
	龚卫军
	6月24日


