

        克拉玛依职业技术学院一季度安全生产工作总结
按照克安发[2015]-1号《克拉玛依市2015年第一季度安全生产重点工作》的通知要求，学院领导高度重视，2015年3月5号，召开了学院安全生产委员会会议，结合学院的实际情况，制定了大检查的工作方案，现将本次大检查的情况总结汇报如下：

一、成立学院安全检查领导小组，落实责任
组长：王和（全面负责本校的安全教育和安全工作）
副组长：周刚（负责安全信息，督促各项措施的落实，并重点监管各单位的安全工作）
组员：全体安全生产委员会成员
办公室：资产安全处
组长和各成员要按照学院HSE工作的分工，立足本岗位，坚持实事求是的原则，不折不扣地做好本职工作，同时要着力发挥监督作用。
   二、对新老校区开展安全大检查
1、人员集中场所

教学楼、学生公寓、办公楼总体情况是好的，但是，还存在一些单位或部门没有及时对消防设施、设备进行认真检查或更换。

2、车辆管理

本次检查中没有发生问题，但检查组专门提示其主管部门总务处，一定要按照市政府对于共用车辆管理的要求进行严格管理。

3、特种设备

老校区2部电梯学生离校全部关闭，新校区5部电梯都与安装厂家联系在寒假期间进行捡修，现已检修完毕，正在申请特检所复检，以保证电梯正常使用。
克拉玛依职业技术学院整改统计表(老校区)
	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	S1-01
	学生工作部
	宿舍楼
	1月20日
	1、学生宿舍楼普遍存在消防栓连接水带卡扣松动现象
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	已整改

	S1-02
	基础教学部
	体育馆
	1月20日
	1、2-3楼拐角处应急灯损坏
	资产安全处
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	已更换

	S1-03
	学生工作部
	4号教学楼
	1月20日
	1、大门闭门器损坏。2、319教室旁灭火器没有位置标识。3、301教室旁灭火器擅自移动。4、403教室旁消火栓玻璃损坏。5、4楼4具灭火器无位置标识，灭火器随意摆放。
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	已整改

	S1-04
	机关工会
	机关楼
	3月10日
	1、一楼、二楼2014年12月份、2015年1月份各一箱灭火器安全检查记录没填；2、三楼、四楼2015年1月份灭火器安全检查记录没填
	机关工会
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月20日前反馈
	当场整改

	S1-05
	厚德楼
	厚德楼
	3月10日
	1、一楼3箱灭火器，四楼2箱2015年1月灭火器安全检查记录没填
	厚德楼
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月20日前反馈
	当场整改

	S1-06
	石化系
	普化实验室
	3月10日
	1、4箱灭火器安全检查记录只填到2014年9月份
	石化系
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月20日前反馈
	当场整改

	S1-07
	石化系
	精技楼
	3月10日
	1、一楼右侧实训室一具消防应急灯不亮
	石化系
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月20日前反馈
	已更换

	S1-08
	康辉旅行社
	康辉旅行社
	3月10日
	1、2015年1月2箱灭火器安全检查记录没填
	康辉旅行社
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月20日前反馈
	当场整改

	S1-09
	中铁物流
	中铁物流
	3月10日
	1、2015年1月2箱灭火器安全检查记录没填
	中铁物流
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月20日前反馈
	当场整改


克拉玛依职业技术学院整改统计表(新校区)
	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	S1-01
	2#学生公寓
	2楼
	1月20日
	1、有两箱灭火器安全检查记录未填
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月22日前反馈
	当场整改

	S1-02
	5#、6#学生公寓
	
	1月20日
	1、消防设施正常，学生全部离校
	
	1、全楼停电，封闭。
	

	S1-03
	8#学生公寓
	8#学生公寓
	1月20日
	1、灭火器没有位置标识。2、二楼有20个食堂工作人员住宿，其他楼层无人
	
	1、安全工作交由技师学院负责
	当场整改

	S1-04
	石油工程教学楼
	石油工程教学楼
	3月12日
	1、电梯检修完毕，等待复检
	
	1、复检情况及处理结果在2015年3月30日前反馈
	

	S1-05
	1号公共教学楼
	1号公共教学楼
	3月12日
	1、电梯检修完毕，等待复检
	
	1、复检情况及处理结果在2015年3月30日前反馈
	

	S1-07
	洗衣房
	
	3月12日
	1、消防设施正常
	
	
	

	S1-08
	开水房
	
	3月12日
	1、消防设施正常
	
	
	

	S1-09
	锅炉房
	
	3月12日
	1、消防设施正常
	
	
	


                                克拉玛依职业技术学院

                                 安全生产办公室

                                  2015年3月20日

