
[image: image2.jpg]


                         学院HSE-MS工作简报

学院HSE-MS工作简报
机动安全处        KZY/HSE-JB04-2011    2011年4月24日
[image: image1]
学院“五一”节前安全检查情况通报

2011年4月20日下午，学院王和院长、彭建春书记、周刚副院长、扎克.司马依副书记、带领机动安全处、院办、总务处、学生处、教学系部等部门的负责人对学院承包商、桃李园、出租房、驾校、图书馆、实训基地、宿舍楼、教学楼、食堂等地进行了“五一”节前的安全检查，现将安全检查情况通报如下。

1、 存在问题

1. 抗震加固工程洗澡堂工地发现3人在工作中吸烟，违章使用多用插座3处，3人在现场不带安全帽；一个空开接两台设备。

2. 出租房135栋4号用电不规范，超负荷使用；135栋6号院内堆积较多废纸箱；桃李园商务中心配电箱乱接电，一个插座接4台电脑超负荷用电；3号门面房用电不安全，负荷不够，无灭火器；4号门面房用电不规范，超负荷接电，灭火器过期。

3. 学院大多数灭火器都已过使用期限，现已在更换，有个别单位没有明确安全责任人，没有按时填写检查记录。

4. 学院机关楼、民餐食堂、体育馆、基础实验楼、钻修井实训室有部分应急灯已损坏，正进行更换。机械系实训基地、石油工程系储运、采油实训基地没有安装应急灯。

5. 机械工程系实训基地由于历史原因没有安装消防栓，钳工实训室钻床少两个三项插座，电焊实训室没用的行吊没有贴禁用标志，安全责任人、安全管理制度没有上墙。

6. 汽车工程系实训基地。大华汽车销售公司消防栓安全责任人没有落实，灭火器没有安检记录；汽车检测实训室、技能鉴定实训室没有安全责任人，安检记录不全；汽车维修实训室、电控底盘实训室没有明确责任人；二楼安全责任人没有上墙。

7. 电气实训基地。灭火器安全责任人没有落实，各个实训室的安全责任人、安全操作规程、安全管理制度没有上墙。基础实验楼107房间下水管道损坏，后门锁损坏。

8. 石油工程系实训基地。专业实验楼用电负荷过大，需进行线路整改，204房间房顶漏水，301房间墙面渗水，104房间后门门框损坏；采油实训中心窗户密封差，雨水能渗进来，房顶2个灯泡损坏。部分实训室安全责任人没有上墙。

9. 石油化工系实训基地。基础实验楼123房间有一个插座损坏，安全责任人、安全操作规程、安全管理制度没有上墙；实训中心 3楼东边墙上安全标示碰掉，实训室安全责任人、安全操作规程没有上墙。

10. 厚德楼（教务楼）各个系的电源插座超负荷使用，网线较乱，消防栓、灭火器安全责任人不清。

11. 民餐食堂大厅没有配备消防灭火器，6个水龙头没有把手，配电箱无盖，没有消防栓。

12. 5号宿舍楼3楼、4楼消防栓没有水枪，1-4楼灭火器9月份没有填写安全记录。

13. 4号教学楼地下室消防栓门破损，灭火器箱体与灭火器瓶不配套。

14. 3号教学楼1楼通信线没有盖子，电线裸露在外面，1.2.3楼天花板有部分破损。

2、 整改措施

根据检查出的以上14个方面的问题，各相关责任单位应积极进行整改，并将完成情况及时间上报机动安全处备案。

附：学院2011年“五一”节前安全检查整改落实表（见HSE网页三违曝光台）
主题词： HSE-MS  工作  简报

[image: image2.jpg]抄 送：院领导，存档。

下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2011年4月24日
PAGE  
- 3 -
联系电话：0992-3871435      0992- 3874174

