
[image: image3.jpg]


                         学院HSE-MS工作简报

学院HSE-MS工作简报
（第五期）

机动安全处         KZY/HSE-JB04-2011     2011年6月15日
[image: image1]
一、开展消防安全检查，杜绝消防安全隐患

1、2011年5月29日，克拉玛依市公安消防总队检查组在消防总队李副支队长和防火处尹处长的带领下对我院消防安全工作进行专项检查指导。 周刚副院长对我院消防安全整体工作情况做了介绍；机动安全处郑志刚处长对学校消防设备、消防演练和消防宣传教育进行了详细汇报；之后检查组对校园内的学生宿舍和食堂两处场所进行了检查，对食堂的瓦斯罐放置间、用电安全、宿舍楼的消火栓、灭火器、应急灯进行重点检查。
检查组对我院消防安全总体工作比较满意，但在检查过程中还是发现两个问题：（1）个别消防水带和消火枪头连接处困扎不规范；（2）5#宿舍楼存在个别应急灯不亮的情况。检查结束后，尹处长强调，高校防火负责人要认真吸取以往发生火灾事故高校的经验教训，一定要引起校方的高度重视。学校在做好消防工作时，更要认真考虑同学的需要，合理疏导整治火灾隐患，要从根本上解决问题。坚决杜绝各类消防隐患，为学生提供良好的消防安全环境，全力构建平安校园。
2、2011年6月3日，独山子公安消防支队邬参谋一行对我院4号教学楼进行消防安全检查，在检查中发现以下问题：（1）火灾报警系统私自停用；（2）安全通道指示牌个别损坏；（3）教学楼4楼南面、北面两个门的闭门器损坏，5楼南面的门闭门器损坏。（4）教学楼南北面防火门没有灌浆；（5）4224教室旁边消防栓卡扣损坏。

3、2011年6月7号—9号，学院机动安全处在处长郑志刚的带领下，针对5月29日，克拉玛依市公安消防总队检查组及6月3日独山子公安消防支队对我院检查发现的问题进行维护整改专项检查。（1）对全院各单位180余个消防栓水龙带是否扎紧，内扣卡簧是否松开，卡扣、水枪是否完好进行检查，并当场进行维修。（2）对学院应急灯挨个进行测试，调整照射方向，对16台已损坏的及时给与了更换。4号教学楼、5、6号宿舍楼的吸顶式应急灯损坏较多，已通知总务处，总务处电工正在检查修复中。(3)安全通道指示牌损坏8个，现已更换完毕。(4)在检查中，发现2号教学楼1楼东面消防栓玻璃门损坏、2310教室旁边消防栓玻璃门损坏、1308教室旁边消防栓玻璃门损坏.按照属地管理原则，谁管理，谁负责。已通知保卫处负责更换。(5)4号教学楼4楼南面、北面两个门的闭门器损坏，5楼南面的门闭门器损坏。已通知总务处维修。(6)4号教学楼南北面防火门没有灌浆，已通知总务处维护。
4、学院各单位结合自身实际认真学习《新疆维吾尔自治区消防条例》，并将学习总结及时上交到机动安全处。
二、积极开展“六五”世界环境日宣传纪念活动
1、2011年6月15日学院举行“六·五”世界环境日板报宣传比赛活动。今年世界环境日宣传主题是：“森林，大自然为您效劳”；中国世界环境日宣传主题是：“共建生态文明，共享绿色未来”。全院共有16个支部参加了这次板报比赛，经过评选，电子与电气工程系党支部、信息工程系党支部荣获一等奖。汽车工程系党支部、信息中心党支部、石油工程系党支部荣获二等奖。总务处党支部、教务党支部、石油化学工程系党支部、机械工程系党支部荣获三等奖。图书馆党支部、机关党支部、离退处党支部、基础思政党支部、驾训学校党支部、学生工作部党支部、经济管理系党支部荣获鼓励奖。
2、2011年6月15日下午，机动安全处在4101教室举办了“环境保护形势与任务”讲座，讲座由机动安全处郑志刚处长主持，特邀油田公司安全环保处环保科马学文科长主讲，中层干部、教研室主任、班组长、安全员150余人参加了培训。本次培训提高了我院中层干部、教研室主任、班组长、安全员的环保意识，进一步强化了对《新疆油田公司建设项目环境保护管理规定》的学习。
3 、充分利用学院广播、电子屏、网络等媒体，广泛宣传环境保护的有关法律法规、相关标准和知识。营造“共建生态文明，共享绿色未来”的良好氛围；

4、给各个部门下发新疆油田公司办公场所环保手册。提高教职员工的环保意识。
三、积极开展学院2011年“安全生产月”活动

1、学院各单位积极参加“落实安全生产主体责任知识竞赛”答题活动和“自治区网络职业安全健康知识竞赛活动”。

2、2011年6月14日下午，在4101教室，机动安全处组织学院中层干部、教研室主任、班组长、安全员150余人进行日常用电安全知识培训，本次讲座由机动安全处郑志刚处长主持，特别邀请了油田公司安全环境监督中心安全二科科长、国家安全培训师张一佳主讲。
张科长结合自身工作和生活实际情况，从“如何安全用电、用电如何保护自己和如何防预防日常用电事故”等三方面来阐述日常用电安全防范基本知识和技能。
通过此次讲座，参加培训人员进一步增强了安全防范意识，了解和掌握了基本的日常用电安全常识和技能。
    3、机动安全处在网络上下载校园安全事故案例，并整理上传到校园主页HSE管理学习园地中，供各系、部处、所、中心、图书馆等单位参考学习，提高学院师生的安全意识。
4、在全院范围内通过电子屏幕、广播、横幅等形式大力进行“安全生产月”宣传，营造浓郁的安全生产氛围。

5、2011年6月15日、16日，周刚副院长带队对我院的体育馆、四#宿舍楼抗震加固工地进行了专项检查。今年的抗震加固工程施工人员的安全意识比去年有所提高，情况比去年要好，但是经过检查还是发现了一些问题。(1)值班室物品摆放杂乱，存在安全隐患；乙炔瓶、氧气瓶放置于值班室，而且没有防护罩；液化气罐、油漆罐、涂料罐混放置于值班室。（2）电缆线直接搭置于隔离铁皮和脚手架上，没有采取保护电缆线措施。（3）体育馆所有配电箱都没有上锁，室外配电箱摆放不稳定。（4）体育馆二楼配电箱接出来一个4用多功能插头，并且存在两相插头接三相插座的情况。（5）脚手架上有一处是单踏板；存在脚手架踏板一头绑一头未绑的情况。（6）脚手架下方存在私自拆除扫地杆，直接作为通道使用的情况。（7）临时用电锯存在问题：接地线与电锯安装不牢固；接地线用线不合格；接地没有按照规范要求接入地下。
    对此情况，周副院长要求书面记录，并立即整改。周副院长要求施工人员和管理人员提高安全意识，加强业务管理，安全生产必须警钟长鸣，从源头抓落实，防患于未然。以上安全隐患在17日机动安全处复检中全部整改完毕。
6、2011年上半年，石油化学工程系、经济管理系、石油工程系、电子与电气工程系、机械工程系、信息工程系、汽车工程系等单位相继进行各种形式的应急疏散演练，从而增强了师生员工的安全意识，提高了师生员工遇到危机情况有效逃生的本领。

主题词： HSE-MS  工作  简报

[image: image2]抄 送：院领导，存档。

[image: image3.jpg]下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2011年6月15日印

PAGE  
- 1 -
联系电话：0992-3871435       3874174

