
[image: image3.jpg]


                         学院HSE-MS工作简报

学院HSE-MS工作简报
（第一期）

机动安全处         KZY/HSE-JB04-2011     2011年1月10日
[image: image1]
一、持续进行培训，提升HSE认识
1、2010年12月13日，学院派总务处副处长王林槐，机动安全处龚卫军两位同志到中石油新疆培训中心进行职业健康管理培训。

2、2010年12月15日，学院派机动安全处李巧萍同志到中石油新疆培训中心进行设备管理的培训。

二、加强冬季检查，确保师生安全

根据学院[2010]年78号文件，关于切实做好两节及寒假期间安全检查工作的通知。2010年12月30日下午，学院彭建春书记、扎克.司马依副书记、付梅丽副院长带领机动安全处、人事处、院办、党群工作处、总务处、学生处、教学系部等部门的负责人对学院桃李园、出租房、驾校、图书馆、实训基地、宿舍楼、教学楼、食堂等地进行了安全检查，现将安全检查情况通报如下。

1、一号教学楼二、三楼东侧、中间楼道顶部有部分脱落。二号教学楼一楼2110教室屋顶有部分脱落. 三号教学楼二楼三楼四楼楼道口（大厅）吊顶部分脱落。

2、一号教学楼一楼西侧灭火器没有消防检查记录。二号教学楼三楼东侧灭火器没有消防检查记录。四号教学楼一楼大厅纪念品影响视频监控。

3、三号教学楼二楼右侧楼道口上方衔接处渗水，安全指示牌以及音箱需换位置，楼道缺少一个安全疏散标识。三号教学楼三楼右侧楼道口上方衔接处渗水，安全指示牌以及音箱需换位置。三号教学楼四楼东侧楼梯口安全疏散标识破损。

4、一号宿舍楼一楼大厅灭火器没有消防记录表。东大门门楼积水结冰，坠落易伤人，存在隐患。

5、一号宿舍楼大门液压开关已坏。三号宿舍楼一楼西侧有电线头外露。三号宿舍楼一楼107宿舍（教师值班室）顶部有部分脱落。五号宿舍楼东侧楼顶板变形脱落。

6、一号、二号、三号宿舍楼配电房缺少灭火器、绝缘垫、安全操作规程以及安全标识及楼道内无视频监控。

7、三号宿舍楼二楼东侧消防栓箱门无玻璃。五号宿舍楼二楼消防栓箱门无玻璃。五号宿舍楼五楼东侧楼梯口消防栓箱门损坏。四楼东侧楼梯口消防栓箱门损坏。五号宿舍楼1-5楼楼道内安全指示牌损坏严重。

8、商务中心安全通道不通畅。中铁快递无灭火箱，没安全标识。福利彩票室缺一个灭火器，无灭火箱。

9、精技楼值班室漏水，顶灯悬挂不安全。

10、平房租户三合一现象严重，当时已停止营业，继续复查。

11、汽车系实训室岗位安全职责、岗位操作规程没有上墙。院内养狗，已督促清理

12、驾训学校有狗两只，已督促清理。油品厂有狗两只，已督促清理。

13、机加工车间原料、成品、半成品混杂。灭火器全部过期。航吊没有年检。航吊操作工与挂牌人不符，无安全员。热处理车间没有排水沟。

14、 机械系机泵实训室无窗帘，透明度高，存在被盗的隐患。

根据检查出的以上14个方面的问题，各相关责任单位应积极进行整改，并将完成情况及时间上报机动安全处备案。

三、领导重视安全，提高责任意识
2011年1月8日上午10：00时，学院在机关一楼会议室召开学院2010年本年度最后一次HSE工作会议，学院领导、全体安委会成员、各二级单位兼职安全员参加，会议由学院副院长、安全总监周刚主持。

一、副院长、安全总监周刚代表学院作了2010安全工作总结。报告从初步落实安全责任；隐患治理的有序开展及存在的问题，对2011年的安全工作进行了全面总结。他相信，只要全院师生真正认清形势、落实责任、规范管理、按流程操作，就能杜绝事故的发生，就能确保学院师生的安全，从而促进学院的和谐与发展。

二、学院安委会成员机动安全处处长郑志刚代表安委会做了2010年安全工作情况分析的报告。

三、最后王和院长对学院2010年安全工作提出了几点看法。安全问题还很多，油田公司和学院自查出的多起违章，这就反映出学院各单位领导、员工的安全意识和安全措施不到位，同时也给我们敲响了警钟，我们要引以为戒。2011我们要按照油田公司的要求，加大培训力度，学院的安全工作要体现以人为本，对学生的安全教育，要从提高他们的安全环保意识入手，强化养成教育，是指入心入脑，要把它贯穿到我院的人才培养始终。要把油田公司 “属地管理，直线责任”，“谁主管，谁负责”的安全理念落实到各单位的负责人身上，要使“属地管理，直线责任”，“谁主管，谁负责”的安全工作理念贯穿于我们工作的始终。根本目标是保证全院师生员工的安全，共同促进学院的和谐发展。

主题词： HSE-MS  工作  简报

[image: image2]抄 送：院领导，存档。

[image: image3.jpg]下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2011年1月10日印

PAGE  
- 1 -
联系电话：0992-3871435       3874174

