

克拉玛依职业技术学院安全自检自查统计表

（2016年5月）

	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	违章描述
	协助整

改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	1
	教务处
	C7楼
	5月
	有14个消防柜玻璃破损、常闭式防火门普遍无法正常关闭。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                             教务处工会安全员: 蒋 波    联系电话:18709906881

