

克拉玛依职业技术学院安全自检自查统计表

（2016年9月）

	编号
	问题

单位
	违章

地点
	违章

日期
	违章描述
	协助整

改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	1
	经济管理系
	C6三区308
	2016.9.7
	C6三区308办公室天花板漏水
	总务处
	督促总务处整改
	整改好
	胡文


	2016.9.7

	2
	经济管理系
	C6三区309
	2016.9.7
	C6三区309办公室天花板漏水
	总务处
	督促总务处整改
	整改好
	胡文


	2016.9.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



