

克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2015年1月）

	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	S1-01
	2#学生公寓
	2楼
	1月20日
	1、有两箱灭火器安全检查记录未填
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈

	当场整改

	S1-02
	5#、6#学生公寓
	
	1月20日
	1、消防设施正常，学生全部离校
	
	1、全楼停电，封闭。
	

	S1-03
	8#学生公寓
	8#学生公寓
	1月20日
	1、灭火器没有位置标识。2、二楼有20个食堂工作人员住宿，其他楼层无人
	
	1、安全工作交由技师学院负责
	当场整改

	S1-04
	石油工程教学楼
	石油工程教学楼
	1月20日
	1、电梯故障，已停用
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈
	1、电梯厂家正在试车调试中

	S1-05
	1号公共教学楼
	1号公共教学楼
	1月20日
	1、电梯故障，已停用
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈
	1、电梯厂家正在试车调试中

	S1-06
	1#、2#学生食堂
	1#、2#学生食堂
	1月20日
	1、消防设施正常
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈
	一楼餐厅封闭。二楼正常营业，保证技师学院职工培训用餐，

安全由技师学院负责

	S1-07
	洗衣房
	
	1月20日
	1、消防设施正常
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈

	放假期间关闭电源，封门

	S1-08
	开水房
	
	1月20日
	1、消防设施正常
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈
	放假期间关闭电源，封门

	S1-09
	锅炉房
	
	1月20日
	1、消防设施正常
	
	1、将整改情况及处理结果在2015年1月30日前反馈

	放假期间停火，封门


                                                                资产安全处
                                                                   2015年1月20日
