克拉玛依职业技术学院新校区安全管理问题分析
自2014年9月8日搬迁至新校区到现在，已经接近一年，已有近2000名学生职工在新校区学习生活，总体安全状况是好的，但也存在一些困难和问题，今年9月有2300余名学生搬迁，为了更好的保障广大学生及教职员工的安全

一、存在的问题

1、职责界线有时难以划分、人员从属不同单位，安全管理和实施困难。
诸如1号公共教学楼，有克拉玛依技师学院教师办公室、克拉玛依技师学院学员培训教室、克拉玛依技师学院学生教室、克拉玛依职业技术学院实验室、克拉玛依技师学院实验室、克拉玛依职业技术学院学生教室。教室、办公室、实验室各层相互交错，属地安全责任难以划分。
石油工程教学楼，有我院三个系部办公室、克拉玛依理工学院相关办公室、三个系部学生教室、石油大学学生教室、克拉玛依职业技术学院石油工程系实验室、克拉玛依职业技术学院信息中心机房、临时图书馆等。教室、办公室、实验室、图书馆各层相互交错，属地安全责任难以划分。
2、5、6号学生公寓楼，有克拉玛依职业技术学院学生、石油大学学生、克拉玛依技师学院学生，由克拉玛依永安物业、克拉玛依绿雅物业管理。属地安全责任划分不清。
学生第一餐厅和学生第二餐厅由招标的5家餐饮企业经营，管理由克拉玛依理工学院后勤服务部管理。存在着相互推诿、不担责、不落实等问题。
2、信息传递不畅的问题
因为是新建设校区，克拉玛依技师学院上油网、克拉玛依职业技术学院上政府网，没有完成统一的信息建设平台，安全设施、设备、安全经验分享、安全工作安排、安全信息报告、安全检查整改公示、学习经验交流、安全培训、安全责任书公示、上报资料等没有统一规范，安全管理工作靠口口相传。同时还没有办法了解政府信息工作平台的问题，造成上级管理机关指示下达滞后或延误。没有专门的信息公告和宣传栏，给安全工作的各种工作信息传达、公示、公告、展示等带来很大困难。
3、新校区硬件建设存在的安全隐患
1）校园道路交通安全
新校区为开放式校园，没有围墙没有大门，整个大学城文泽路、文轩路、知1路、知2路、知3路、知4路，都没有交通安全标志、标示，为了确保学生教职工安全，2014年9月我们在西宿区48口，安装了118个安全隔离桩和铁链，知1路两头安装了安全隔离球和铁链，在进入大学城的文轩、文泽路口安装了减速带，在西宿区停车场两头安装了减速带，基本保障了西宿区的学生教职工的安全。但知2、知3、知4路、中央教学区（9月份使用）两头、实训场房区，既没有安全隔离装置、也没有安全监控装置。另外已经使用的区块及与之相连的道路、人行道路存在不下10处的无井盖下水井、花岗岩路面砖爆裂、下陷或隆起。存在诸多的交通安全隐患。
2）人员集中场所消防安全问题
学生宿舍楼、教学楼、洗衣房、学生餐厅等消防设施、设备一直在厂家调试、整改过程中，灭火器无压力、消防栓盘管装错位、消防标示不全、报警器误报、安全逃生警示标示不亮、安全逃生门不能够启用等；消防联动装置部分没有联动；最重要的是8栋学生宿舍楼、2栋教学楼、2个餐厅，这些都是人员集中场所，进住近一年了，至今我们没有收到这些建筑消防安全合格验收的相关证明。
3）红山湖区的安全问题

红山湖湖区面积很大，进出口多，即没有上监控设备，近5公里的环湖路也没有道路隔离装置，也没有拨付相关安保费用，冬天的滑冰者、夏天的游泳钓鱼者，仅靠现在的组合管理者去管理，只是权益之事，不是长久之计。
4）特种设备的安全管理问题

目前所投用的电梯十多部，大部分停用，多数是因为出现故障不得不停用。3台天然气锅炉已经使用近一年，验收合格证至今未见。洗衣房的干洗设备，厂家的设备安全操作规程至今没有完善。
5）可能的工程质量问题导致的安全设备、设施不能正常使用问题

5号学生公寓楼2楼水管爆裂，致使一楼消防报警、安全监控设施设备不能够使用；洗衣房因下雨，导致安全监控探头损坏；学生2餐厅冬天因水管爆裂，造成餐饮设备损坏无法使用，安全监控探头多个损坏。
二、解决问题的办法和途径
1、顶层设计安全管理者责任一定要落实。

大家都在管，实际上是大家都不管，不同的利益主体，都会有不同的问题处理的方法，不出问题，一切不了了之，出了问题，大家相互推诿，主要问题就是属地管理责任没有落到实处。
2、学校是人员集中场所，餐厅、宿舍、教学楼、实训场房一定要有消防验收合格证明。
3、上级机关与学校的信息管理平台一定要畅通。
4、物防、技防、人防要合理搭配，必要的物防、技防设施设备一定要上，相应得安全管理人员数量也要有合理必要的人数。

5、完善相应的安全管理制度规范。

6、新校区安全硬件问题希望上级主管部门协调落实，目前仅靠学院去协调，困难是巨大的。

落实安全管理者相应的主题责任，保障上传下达信息平台的畅通，积极加强安全教育培训完善预案实施演练，安全管理永远在路上。
克拉玛依职业技术学院
2015年7月

学院领导已阅，现上报安全监督局领导。

