

克拉玛依职业技术学院整改统计表
（2015年3月）

	编号
	问题
单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S1-01
	学生工作部
	2号教学楼
	3月20日
	1、2409教室旁灭火器位置标识没有，被撕掉
	保卫处
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月30日前反馈
	标示复位，对当事人进行批评教育，并通报
	龚卫军
	3月27日

	S1-02
	基础教学部
	4号教学楼地下室
	3月20日
	1、4个安全疏散指示牌损坏
	资产安全处
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月30日前反馈
	1、4号楼地下室4个安全疏散指示灯已更换，恢复正常。


	龚卫军
	3月28日

	S1-03
	学生工作部
	4号教学楼
	3月20日
	1、大门闭门器损坏。
	保卫处

总务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月30日前反馈
	在总务处的支持下，闭门器已修复。 
	龚卫军
	3月27日

	S1-04
	总务处
	锅炉房
	3月20日
	1、压力表无检验合格证
	总务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月30日前反馈
	压力表以检验，
	龚卫军
	3月27日

	S1-05
	电子与电气系
	教学楼
	3月20日
	1、2箱灭火器安全检查记录没填
	电子与电气系
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月30日前反馈
	       已检查并填写，对相关责任人进行口头教育。
	龚卫军
	3月27日


	编号
	问题

单位
	违章
地点
	违章
日期
	违章描述
	协助整
改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S1-06
	基础教学部
	教学楼
	3月20日
	1、2个疏散指示牌不亮
	基础部
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月30日前反馈
	2、基础教学部教学楼两个疏散指示灯已更换，恢复正常。
	龚卫军
	3月28日

	S1-07
	经管系
	教学楼
	3月20日
	1、2楼东边拐角处疏散指示牌不亮
	经管系
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月30日前反馈
	
	
	

	S1-08
	教务处
	教学楼
	3月20日
	1、1楼120室旁消火栓玻璃损坏
	教务处
	1、将整改情况及处理结果在2015年3月30日前反馈
	已整改
	龚卫军
	3月27日


