
[image: image3.jpg]


                         学院HSE-MS工作简报

学院HSE-MS工作简报
（第三期）

机动安全处         KZY/HSE-JB04-2011     2011年4月18日
[image: image1]
积极动员培训  提高全员意识

1、2011年2月14日-19日，学院机动安全处处长郑志刚到中石油新疆培训中心专兼职安全培训班培训学习。
2、2011年3月1日-6日，学院机动安全处李巧萍到中石油新疆培训中心专兼职安全培训班培训学习。

3、2011年3月1日-3日，学院机动安全处处长郑志刚到克拉玛依进行HSE信息系统培训。

4、2011年3月1日-6日，学院总务处副处长王林槐和人事处副处长姚新东到中石油新疆培训中心专兼职安全培训班培训学习。

5、2011年4月11日-15日，石化系主任李金良、机械系主任周永新、总务处副处长王林槐、机动安全处安全员龚卫军、李刚到中石油新疆培训中心专兼职环保培训班培训学习。
6、学院举办2011年中层干部HSE培训----加强安全目视化管理，提升学院HSE管理水平。  3月30日下午，学院在励学楼101室举办2011年中层干部HSE培训，培训由机动安全处主要负责，学院领导以及全体中层干部参加了培训。此次培训由机动安全处处长郑志刚主讲，他以《安全目视化管理》为题，从为什么要开展目视化管理，安全目视化管理适用范围及现场应用，推行目视化管理的注意事项等方面全面讲述了安全目视化管理的重要性和对学院长远和谐发展起到的促进作用。
在安全培训前，郑志刚处长还以“开车不接、打电话，不与他人说话；乘客不与司机说话”为内容，进行了安全经验分享。
通过培训，中层干部们明确了什么是安全目视化管理以及它的重要意义，进一步提升了中层干部们HSE的理论水平，切实对提升学院HSE管理水平的提高起到了一定的促进作用。今后，机动安全处还将继续开展HSE培训。

7、2011年4月6日下午，学院在励学楼119教室对学院抗震加固施工方博峰公司的有关施工人员进行安全施工培训。培训由机动安全处主要负责，40余名施工人员参加了培训。在培训前以“安全帽的重要性”为内容，进行了安全经验分享。由总务处副处长王林槐对脚手架作业的常见危险、搭建要求结合实际案例对施工人员进行了培训。最后由机动安全处处长郑志刚对施工人员在施工中，需办理的施工作业许可证、临时用电、五交底、高空作业、动火等许可证的办理程序及要求进行了详细的解说。通过培训，提高了施工人员的安全意识，减少了施工中的安全隐患。
8、4月7日下午5.30分，石油化学工程系100余名学生在精技楼进行安全应急演练。
9、4月8日下午，安全环境监督中心朱宝亭到我院进行特种设备的专项检查。
积极消除隐患 确保师生安全

2011年3月29日下午，学院机动安全处处长郑志刚、安全员龚卫军、设备管理员李巧萍对学院桃李园、出租房、驾校、图书馆、实训基地、宿舍楼、教学楼、食堂、总务处等地进行3月份例行安全检查，现将安全检查情况通报如下。

1、机关楼一、二层安全通道打开，三层安全通道关闭。五楼消防栓使用说明、安全责任人没有贴。灭火器安检记录不全。
2、教务楼（厚德楼）一、三层安全通道打开，二层安全通道关闭。楼梯口应急灯照射方向不对。四楼丢失一个灭火器，灭火器安检记录不全。
3、博学楼（2号教学楼）三楼东面灭火器没有安检记录。2-3层东面楼梯口处安全出口指示牌毁坏。
4、笃学楼（1号教学楼）楼梯口应急灯照射方向不对。灭火器安检记录不全。四楼有个应急灯固定不牢。四楼电源线外露，有安全隐患。
5、汉餐大食堂后堂电源插座固定不牢。灭火器数量不够，机动安全处已配备。
6、求真楼（电力实训室）三楼一个灭火器压力不足。一楼开关坏了。电控柜无安全标示，不符合油田公司目视化管理的要求。
7、基础实验楼（石化系）灭火器2011年安检记录没有填。

8、基础实验楼（电子与电气系）电控柜无安全标示，不符合油田公司目视化管理的要求。学生实训场地应铺设绝缘胶皮。

9、钻井实验室两个应急灯已坏，位置太高。电控柜无安全标示，不符合油田公司目视化管理的要求。

10、洗衣房灭火器2011年安检记录没有填。使用方法、位置标识、安全责任人没有贴。
11、民餐食堂卫生较差，灭火器数量不够，机动安全处现已配齐。

12、调剂食堂灭火器数量不够，机动安全处现已配齐。
13、桃李园大酒店二楼应急灯三用插座当两项插座用。后堂灭火器记录不全，后堂灶台抽油烟机灯泡防爆罩没有。

14、同安旅行社应急灯摆放位置不当，存在安全隐患。灭火器没有位置标识。
15、中华联合财产保险公司没有安装应急灯。灭火器2011年无安检记录。

16、勤学楼（三号楼）2楼电源盒无盖，吊顶损坏严重。3、4楼各有一个消防栓玻璃门损坏。
17、3号宿舍楼安全通道没开。2、4楼各有一个消防栓玻璃门损坏，安全责任人没有贴。

18、1号宿舍楼所有灭火器位置标识、安全责任人全都没有贴。

19、5号宿舍楼灭火器位置标识、安全责任人全都没有贴。安全出口通道标识很多已损坏。

20、6号宿舍楼灭火器位置标识、安全责任人全都没有贴。安全出口通道标识4个已损坏。

21、技能鉴定中心消防栓使用说明、安全责任人没有贴。灭火器位置标识、安检记录没有贴。配电箱无识别标识。

22、驾校理论教室、办公室、车库消防栓使用说明、安全责任人没贴。灭火器位置标识、使用说明没贴。
23、机械工程系机泵维修钳工实训室接地线不符合技术要求。

24、汽车工程系配电箱无标识，安全通道关闭，大部分灭火器没有填写2011年安检记录。

25、大华汽车销售，灭火器数量不够，现有的灭火器从10年9月到现在无安检记录。灭火器放置位置不符合要求。喷漆房接线不规范超负荷运行。氧气瓶、乙炔瓶无固定，无标识。
根据检查出的以上25个方面的问题，各相关责任单位应积极进行整改，并将完成情况及时间上报机动安全处备案。

主题词： HSE-MS  工作  简报

[image: image2]抄 送：院领导，存档。

[image: image3.jpg]下 发：学院各单位

学院机动安全处                               2011年4月18日印

PAGE  
- 2 -
联系电话：0992-3871435       3874174

