

克拉玛依职业技术学院自检自查统计表

（2015年01月）

	编号
	问题

单位
	违章

地点
	自查日期
	违章描述
	协助整

改单位
	学院处理意见
	整改单位处理结果
	抽查验证

	
	
	
	
	
	
	
	
	验证人
	验证

时间

	S01-01
	石油化学工程系
	精技楼
	2015.1.9
	消防应急灯具断电后不能正常照明（位置：一楼中间楼梯口西侧、202A、208B、三楼东侧楼梯口、408B、506B、508B、五楼东侧楼梯口）
	
	
	向学院指定消防器材维修单位保修
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


