学校安全工作检查表

| 领队 | 周刚 |
| --- | --- |
| 参加人 | 赵正军、王立群、刘志强、王绪远 |
| 检查单位 | 学生餐厅、锅炉房、体育馆 |
| 检 查 结 果 | - 学生第一餐厅大厅内电信与移动两家单位违规摆放业务摊点。 - 中快基本伙餐厅内违规收现金，外来人员就餐直接缴纳现金，违反持卡消费的规定。 - 中快餐厅餐具未处理直接使用（筷子直到中午仍是湿的）。 - 中快餐厅饭菜未留样，周四早餐留样不全，午餐未留样。点菜、套餐、面点单独售卖，未留样。 - 福明商行店铺内私拉电线，用电设备与可燃物堆积，具有较大火灾隐患。 - 福明商行违规将货物、杂物、手推车等杂物堵塞消防通道、严重遮挡安全出口、安全通道。店铺外违规摆放大量货物，杂物乱堆。安全出口标识牌损坏未修复。 - 锅炉房灭火器未检，操作室物品违规摆放。缺少工作人员工具储存柜。 - 第二餐厅后门地下管线施工未放置建筑围挡，具有较大安全隐患。 - 体育馆前后门各配备一台安监设备（属于临时使用）。 - 洗衣房工作规章制度未上墙，设备使用说明、操作规程缺失。洗衣房内各种标识张贴不规范。 - 开水房内碎玻璃未处理，杂物堆积。 |